# 附件2： 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 技术参数及要求 | 单位 | 需求数量 | 需求部门（中心） | 参考品牌（如需指定添加说明） | 备注 |
|
| 1 | 柜式分体空调机 | FVY125DQV2C/RY125DQY3C | Q:12.3kW/14.0KW N=4.63KW,380V | 台 | 8  | 供电中心 | 大金（参考）、美的、格力 | 费用包含现场安装 |
| 2 | 壁挂式分体空调机 | KFR-35GW/Y-Z | Q:3.5kW/4.3KW N=1.28KW,220V | 台 | 1  | 供电中心 | 大金（参考）、美的、格力 | 费用包含现场安装 |
| 3 | 壁挂式分体空调机（防爆型） | KFR-35GW/Y-Z | Q:3.5kW/4.3KW N=1.28KW,220V | 台 | 1  | 供电中心 | 大金（参考）、美的、格力 | 费用包含现场安装 |