技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数及要求 | 配套设备名称 | 配套设备型号 | 单位 | 当次需求数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动执行机构 | LMS230 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 2 | 电动执行机构 | NMS230 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 3 | 电动执行机构 | LMS230SR | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 4 | 电动执行机构 | NMS230SR | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 5 | 电动执行机构 | SMDU230 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 6 | 电动执行机构 | SFDW-1 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 靖江市明龙空调配件厂 |
| 7 | 电动执行机构 | FVD-1 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 靖江市明龙空调配件厂 |
| 8 | 电动执行机构 | FVD-2 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 靖江市明龙空调配件厂 |
| 9 | 电动执行机构 | SD(521)，带熔断片 | 电动风阀 | DT | 台 | 12 | 靖江市明龙空调配件厂 |
| 10 | O型圈 | KK71EW223~352 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 套 | 3 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 11 | SC-125UL皮带 | SPB2180 | 组合式空调机组 | ZKT | 条 | 10 | 英国/PIX |
| 12 | 低压传感器 | OP12DA040 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 2 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 13 | 风阀控制板件 | DZ/DT型风阀通用控制模块 V1.0 | 风机、风阀控制箱 |  | 个 | 20 | 江苏华东正大空调设备有限公司 |
| 14 | 干燥过滤器芯 | XW-12EA | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 125 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 15 | 高压传感器 | OP12DA039 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 2 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 16 | 水流开关 | HFS-2S,max pressure10bar SPDT 15a 250V | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 10 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 17 | 温度传感器 | HH79NZ047 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 只 | 5 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 18 | 温度传感器 | HH79NZ059 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 只 | 5 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 19 | 温度传感器 | PT100 | 大型轴流风机 | DTF(R)-2000-12 | 只 | 6 | 金泰德胜电机有限公司 |
| 20 | 内置油过滤器 | 06NA660079EP | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 套 | 75 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 21 | 外置油过滤器 | 30GX417134 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 套 | 65 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 22 | 显示屏 | G32GB500112E | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 2 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 23 | 压力开关 | WB12BE016 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 3 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 24 | 油位开关 | HR12BA011 | 开利螺杆式冷水机组 | 30HXC130A~200A | 个 | 1 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |
| 25 | 振动传感器 | TM0793V | 大型轴流风机 | DTF(R)-2000-12 | 只 | 2 | 派利斯电子（北京）有限公司 |
| 26 | 执行机构 | SY2U230-SR-T | 组合式风阀 | DM | 台 | 1 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 27 | 执行机构 | SY5-230-3-T | 组合式风阀 | DM | 台 | 1 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 28 | 执行机构 | SY4-230-3-T | 组合式风阀 | DM | 台 | 1 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 29 | 执行机构 | SY3-230-3-T | 组合式风阀 | DM | 台 | 1 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 30 | 执行机构 | SY2-230-3-T | 组合式风阀 | DM | 台 | 1 | 搏力谋（上海）商贸有限公司 |
| 数量合计：449 |