技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 技术参数及要求 | 配套设备名称 | 配套设备型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝露传感器 | QC PASS |  | 消防 |  | 个 | 2 | 上海悠兰电器 |
| 2 | 液位控制器 | OMRON 61F-G3N |  | 消防 |  | 个 | 2 | OMRON |
| 3 | 水泵液位控制器 | HLSZB-64-05 |  | 潜水泵 |  | 个 | 2 | 上海宏浪仪表 |
| 4 | 凝露控制器 | NK(TH) |  | 消防 |  | 个 | 2 | 上海悠兰电器 |
| 5 | 水泵智能控制器 | KQ1000型 工作电源220V， 外形尺寸96*48*90MM |  |  |  | 个 | 4 | 凯泉 |
| 6 | 消防控制柜巡检液晶屏 | NB7W-TW00B |  | 消防 |  | 个 | 2 | omron |
| 7 | 下水管防臭密封圈 | DN40 |  |  |  | 个 | 10 | 潜水艇 |
| 8 | 下水管防臭密封圈 | DN50 |  |  |  | 个 | 10 | 潜水艇 |
| 9 | 下水管防臭密封圈 | DN75 |  |  |  | 个 | 10 | 沐韵 |
| 10 | 密封圈 | 密封硅胶垫TOTO专用 |  |  |  | 个 | 2 | TOTO配套 |
| 11 | 止回阀 | KRVZ-0150-10/16 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 12 | 止回阀 | DN100 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 13 | 止回阀 | DN80 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 14 | 止回阀 | DN65 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 15 | 止回阀 | DN150 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 16 | 防污止回阀 | SFCV-0100-10 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 17 | 防污止回阀 | SFCV-0080-10 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 18 | 截止阀 | DN50 | 全铜 |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 19 | 截止阀 | DN40 | 全铜 |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 20 | 截止阀 | DN32 | 全铜 |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 21 | 截止阀 | DN25 | 全铜 |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 22 | 截止阀 | DN20 | 全铜 |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 23 | 截止阀 | DN15 | 全铜 |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 24 | 自动排气阀 | DN25 |  |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 25 | 球阀 | DN20 |  |  |  | 个 | 40 | 冠龙 |
| 26 | 球阀 | DN25 |  |  |  | 个 | 20 | 冠龙 |
| 27 | 球阀 | DN15 |  |  |  | 个 | 60 | 冠龙 |
| 28 | 球阀 | DN20（铜） |  |  |  | 个 | 20 | 冠龙 |
| 29 | 闸阀 | DN40 |  |  |  | 个 | 4 | 冠龙 |
| 30 | 闸阀 | DN50 |  |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 31 | 闸阀 | DN65 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 32 | 闸阀 | DN80 |  |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 33 | 闸阀 | DN100 |  |  |  | 个 | 6 | 冠龙 |
| 34 | 闸阀 | DN150 |  |  |  | 个 | 4 | 冠龙 |
| 35 | 对夹式蝶阀 | DN80 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 36 | 对夹式蝶阀 | DN65 |  |  |  | 个 | 4 | 冠龙 |
| 37 | 对夹式蝶阀 | DN50 |  |  |  | 个 | 4 | 冠龙 |
| 38 | 法兰式蝶阀 | DN150 |  |  |  | 个 | 4 | 冠龙 |
| 39 | 安全泄压阀 | DN100 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 40 | 超压泄压阀 | DN150 |  |  |  | 个 | 2 | 冠龙 |
| 41 | 进水三角阀 | 3分转4分三角阀 |  |  |  | 个 | 20 | TOTO（或与之配套的） |
| 42 | 压力表三通 三通阀 | DN15 |  |  |  | 个 | 10 | 考克 |
| 43 | 压力表三通 三通阀 | DN20 |  |  |  | 个 | 10 | 考克 |
| 44 | 倒流防止器 | DN50 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 45 | 倒流防止器 | DN80 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 46 | 倒流防止器 | DN150 |  |  |  | 个 | 1 | 冠龙 |
| 47 | 消防湿式报警阀 | DN150 |  |  |  | 个 | 2 | ZSFZ |
| 48 | 消防湿式报警阀 | DN100 |  |  |  | 个 | 2 | ZSFZ |
| 49 | 水泵接合器 | sqs100 |  |  |  | 只 | 10 | 闽山、南消、中消 |
| 50 | 马鞍式水流指示器 | DN50-DN200 指示器DN50， 接在DN200的管子上， 样式见图片 |  |  |  | 把 | 10 | 闽山、南消、中消 |
| 51 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 |  |  |  | 个 | 10 | 闽山、南消、中消 |
| 52 | 室内消火栓接头 | SN65消火栓头 |  |  |  | 个 | 50 | 闽山、南消、中消 |
| 53 | 室内消火栓头 | SN2W65-1 |  |  |  | 个 | 20 | 闽山、南消、中消 |
| 54 | 消防软卷盘枪头 | QZ3.5/7.5 |  |  |  | 套 | 50 | 品牌不做要求 |
| 55 | 消防软管卷盘 | JPS0.5-19/25 |  |  |  | 根 | 10 | 品牌不做要求 |
| 56 | 消火栓扳手 | DN100/DN65 通用 |  |  |  | 把 | 6 | 品牌不做要求 |
| 57 | PPR双活接球阀 | DN20 |  |  |  | 个 | 4 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 58 | PPR双活接球阀 | DN25 |  |  |  | 个 | 4 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 59 | PPR双活接球阀 | DN32 |  |  |  | 个 | 4 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 60 | PPR双活接球阀 | DN40 |  |  |  | 个 | 4 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 61 | PPR双活接球阀 | DN50 |  |  |  | 个 | 4 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 62 | PVC双活接球阀 | DN20 |  |  |  | 个 | 20 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 63 | PVC双活接球阀 | DN25 |  |  |  | 个 | 20 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 64 | PVC双活接球阀 | DN32 |  |  |  | 个 | 20 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 65 | PVC双活接球阀 | DN40 |  |  |  | 个 | 20 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 66 | PVC双活接球阀 | DN50 |  |  |  | 个 | 20 | 金美、锦福隆、环琪 |
| 67 | 超声波液位计 | 7ML1201-EF00 | 与甲供合同的一致 |  |  | 个 | 20 | 西门子 |
| 68 | 浮球开关 | T80 | 含配套线缆 |  |  | 个 | 6 | JHL |
| 69 | 水泵浮球开关 | EUQK-01 | 含配套线缆 |  |  | 个 | 4 | ELECALL |
| 70 | 浮球 | MAC3-1M | 含配套线缆 |  |  | 件 | 2 | MAC3 |
| 71 | 浮球 | MAC3-3M | 含配套线缆 |  |  | 件 | 2 | MAC3 |
| 72 | 浮球 | GSK-2A | 含配套线缆，测量范围0~6米，浮球尺寸直接75mm，三只常开干簧管,一只常闭干簧管。 |  |  | 件 | 4 | 上海云鸥 |
| 73 | 中间继电器 | MY4NJ | 触电四开四闭，触点切换电压220（V） | 空调机组 | XK/KT | 只 | 10 | 欧姆龙、西门子、施耐德 |
| 74 | 熔断器 | RT18-32X | 10*38,32A | 空调机组 | XK/KT | 只 | 5 | 茗熔、欧姆龙、施耐德 |
| 75 | 按钮 | LA39-AC-15DC-13 | AC660V AC-15\DC-13 1th:10A | 风机及电动风阀手操箱 |  | 只 | 50 | 西门子、上海二工、施耐德 |
| 76 | 指示灯 | AD16-22D/-S | AC220V | 风机及电动风阀手操箱 |  | 只 | 50 | 西门子、上海二工、施耐德 |
| 77 | 转换开关 | LW39-16B-6AC-33/3P（C） | UI：690V，AC-15，DC-13 | 风机及电动风阀手操箱 |  | 只 | 10 | 西门子、上海二工、施耐德 |
| 78 | PPR双活接球阀 | DN20 |  |  |  | 个 | 8 | 安利信 |
| 79 | PPR双活接球阀 | DN25 |  |  |  | 台 | 30 | 安利信 |
| 80 | PPR双活接球阀 | DN32 |  |  |  | 台 | 20 | 安利信 |
| 81 | PPR双活接球阀 | DN40 |  |  |  | 台 | 10 | 安利信 |
| 82 | PPR双活接球阀 | DN50 |  |  |  | 个 | 4 | 安利信 |
| 83 | PVC双活接球阀 | DN20 |  |  |  | 个 | 4 | 无品牌要求 |
| 84 | PVC双活接球阀 | DN25 |  |  |  | 个 | 4 | 无品牌要求 |
| 85 | PVC双活接球阀 | DN32 |  |  |  | 个 | 4 | 无品牌要求 |
| 86 | PVC双活接球阀 | DN40 |  |  |  | 个 | 4 | 无品牌要求 |
| 87 | PVC双活接球阀 | DN50 |  |  |  | 个 | 20 | 无品牌要求 |
| 88 | 超声波液位计 | 7ML1201-EF00 |  |  |  | 个 | 20 | 西门子 |
| 89 | 水泵浮球开关 | EUQK-01 |  |  |  | 个 | 20 | ELECALL |
| 90 | 浮球 | MAC3-1M |  |  |  | 个 | 20 | MAC3 |
| 91 | 浮球 | MAC3-3M |  |  |  | 个 | 20 | MAC3 |
| 92 | 软接 | DTF(R)-2000-12 | 宽度:195 mm 周长:6545mm | 大型轴流风机 | DTF(R)-2000-12 | 只 | 4 | 南京联众机电有限公司 |
| 93 | 软接 | DTF-16-6P | 软接宽度195mm 周长:5270mm | 大型轴流风机 | DTF-16-6P | 只 | 2 | 南京联众机电有限公司 |
| 94 | 软接 | DTF-18-6P | 软接宽度195mm 周长:5270mm | 大型轴流风机 | DTF-18-6P | 只 | 1 | 南京联众机电有限公司 |
| 95 | 皮带 | SPZ512LW /SPC3000LW/SPA1282LW /SPB2680LW/5V1060 |  | 组合式空调机组 | ZKT | 套 | 20 | 英国/PIX |
| 96 | 冷却塔浮球阀 | DN25；不锈钢 |  | 冷却塔 |  | 个 | 20 | 国产品牌 |
| 97 | 冷却塔滤水网 | 不锈钢;厚1.2mm304订做; |  | 冷却塔 |  | 个 | 20 | 国产品牌 |
| 98 | 轴承 | NSK/314 |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 99 | 轴承 | NSK/313 |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 100 | 轴承 | NSK/312 |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 101 | 轴承 | NSK/311 |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 102 | 轴承 | NSK/309 |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 103 | 轴承 | 6200ZZ |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 104 | 轴承 | 6201ZZ |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 105 | 轴承 | 6205ZZ |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 106 | 轴承 | 6206ZZ |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 107 | 轴承 | 6306ZZ |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 108 | 轴承 | 6308ZZ |  | 小型轴流风机 | DTF-2.8~12.5 | 只 | 10 | 日本精工株式会社 |
| 109 | 自动排气阀 | DN25 1.6MPA | 121型；材质 黄铜 | 冷冻水管路 |  | 个 | 20 | 欧文托普 |
| 110 | 自动排气阀 | DN15 1.6MPA | 121型；材质 黄铜 | 冷冻水管路 |  | 个 | 20 | 欧文托普 |
| 数量合计：1185 |