技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 技术参数及要求 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢绞线 | 1*19-100mm2 |  | 华兴新锐通信集团 、广州宏佳通讯器材有限公司、任丘市万泉电讯器材科技有限公司 | 公斤 | 200 |
| 2 | 镀锌钢绞线 | 1*7-50mm2 |  | 华兴新锐通信集团 、广州宏佳通讯器材有限公司、任丘市万泉电讯器材科技有限公司 | 米 | 100 |
| 3 | 1500V直流电力电缆 | 150mm2 |  | 宝胜集团有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、远东控股集团有限公司 | 米 | 500 |
| 4 | 钢绞线 | 35mm2 |  | 任丘市晟伟通讯器材有限公司、河北九天通讯器材有限公司、河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 米 | 50 |
| 5 | 预型承力索保护条 | 150mm2 | 护线条，铜材质 | 河北邢台恒通线路器材有限公司、乐清市博览电力设备有限公司、红光电气有限公司 | 套 | 10 |
| 6 | 铜预绞丝 | 150mm2铜 |  | 河北邢台恒通线路器材有限公司、乐清市博览电力设备有限公司、红光电气有限公司 | 套 | 4 |
| 7 | 铜预绞丝 | 120mm2铜 |  | 河北邢台恒通线路器材有限公司、乐清市博览电力设备有限公司、红光电气有限公司 | 套 | 4 |
| 8 | 铜接线端子 | DTG-120 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 件 | 4 |
| 9 | 铜接线端子 | DTG-150 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 件 | 4 |
| 10 | 铜接线端子 | DTM-150 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 件 | 4 |
| 11 | 铜接线端子 | DTM-185 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 件 | 8 |
| 12 | 铜接线端子 | DTM-35 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 件 | 2 |
| 13 | 隧道棒式绝缘子 | SA型 |  | 苏州电瓷厂有限公司 | 套 | 1 |
| 14 | 下锚绝缘子 | XJ-1.5A |  | 苏州电瓷厂有限公司 | 个 | 4 |
| 15 | 中心锚结绝缘子 | 350型中心锚结棒式绝缘子 | 硅橡胶 | 西安永兴科技发展有限公司 | 个 | 2 |
| 16 | 中心锚结绝缘棒 | 500型中心锚结棒式绝缘子 | 硅橡胶 | 西安永兴科技发展有限公司 | 套 | 4 |
| 17 | 刚性悬挂用针式绝缘子 | 32467W |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 个 | 10 |
| 18 | 双耳楔形线夹 | 加强型 |  | 喜利得 | 套 | 1 |
| 19 | 化学锚栓 | M10 |  | 喜利得 | 套 | 20 |
| 20 | 化学锚栓 | M16 |  | 喜利得 | 套 | 20 |
| 21 | 化学锚栓 | M24 |  | 喜利得 | 套 | 10 |
| 22 | 化学锚栓 | M20 |  | 喜利得 | 套 | 8 |
| 23 | 定位索弹簧补偿器 | 2-4KN 55CrSiA |  | 天津飞荣铁道电气化设备有限公司 | 套 | 2 |
| 24 | 定型化学锚栓 | M20 |  | 喜利得 | 套 | 4 |
| 25 | 定型化学锚栓 | M16 |  | 喜利得 | 套 | 10 |
| 26 | 定型化学锚栓 | M10 |  | 喜利得 | 套 | 8 |
| 27 | 棒式绝缘子 | BJ-1.5A |  | 苏州电瓷厂有限公司 | 套 | 10 |
| 28 | 铜接线端子 | DT-150mm2 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 个 | 4 |
| 29 | 铜接线端子 | DT-185mm2 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 个 | 4 |
| 30 | 铜接线端子 | DT-95mm2 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 个 | 10 |
| 31 | 铜接线端子 | DT-120mm2 |  | 苏州闪联高压电器有限公司 | 个 | 10 |
| 32 | 电子镇流器 | NBE128 |  | 雷士照明 | 个 | 200 |
| 33 | 电子镇流器 | NBE228 |  | 雷士照明 | 个 | 200 |
| 34 | 吸顶式环形荧光灯镇流器 | NHB122J |  | 雷士照明 | 个 | 50 |
| 35 | 24V开关电源 | NES-150-24 150W 24V 6.5A |  | 台湾明纬 | 块 | 10 |
| 36 | 柜面指示灯 | AD16-22D/R31 |  | 上海二工 | 只 | 7 |
| 37 | 柜面指示灯 | AD16-22D/G31 |  | 上海二工 | 只 | 7 |
| 38 | 柜面指示灯 | AD16-22D/Y31 |  | 上海二工 | 只 | 6 |
| 39 | 操作按钮 | LA39B3-10/R |  | 上海二工 | 只 | 10 |
| 40 | 操作按钮 | LA39B3-01/G |  | 上海二工 | 只 | 10 |
| 41 | 旋转按钮 | LA39B3-11X/K |  | 上海二工 | 只 | 20 |
| 42 | 交流220V中间继电器 | DRM270730L |  | 魏德米勒 | 个 | 30 |
| 43 | 进出线端子排 | SAKD2.5/35 |  | 魏德米勒 | 片 | 100 |
| 44 | 漏电保护器 | VIGI IC65 ELE |  | 施耐德 | 个 | 5 |
| 45 | 空气断路器 | IC65N C 40A |  | 施耐德 | 个 | 5 |
| 46 | T5环型灯整流器 | NHB122J |  | 雷士照明 | 个 | 40 |
| 47 | 消防应急标志灯具(公共区) | JX-BLZD-1LREI1W-LST1208(左) |  | 乐思达 | 个 | 110 |
| 48 | 消防应急标志灯具(公共区) | JX-BLZD-1LREI1W-LST1208(右) |  | 乐思达 | 个 | 110 |
| 49 | 消防应急标志灯具(公共区) | JX-BLZD-1LREI1W-LST1208(双向) |  | 乐思达 | 个 | 20 |
| 50 | 消防应急标志灯具(公共区) | JX-BLZD-1LREI1W-LST1208(无方向) |  | 乐思达 | 个 | 20 |
| 51 | 消防应急标志灯具（设备区） | ZF-BLZD-1RLOEI3W146（左） |  | 中山振辉 | 个 | 80 |
| 52 | 消防应急标志灯具（设备区） | ZF-BLZD-1RLOEI3W146（右） |  | 中山振辉 | 个 | 80 |
| 53 | 消防应急标志灯具（设备区） | ZF-BLZD-1RLOEI3W146（双向） |  | 中山振辉 | 个 | 40 |
| 54 | 消防应急标志灯具（设备区） | ZF-BLZD-1RLOEI3W146（无方向） |  | 中山振辉 | 个 | 40 |
| 55 | 电机 | 55kW-4P | 极数：4极、额定转速1480（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 56 | 电机 | 45kW-4P | 极数：4极、额定转速1475（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 57 | 电机 | 37kW-4P | 极数：4极 额定转速1475（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 58 | 电机 | 30kW-4P | 极数：4极额定转速1470（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 59 | 电机 | 22/18.5kW-2P/4P | 额定功率 18.5/22KW、极数 4/2P 、额定转速 1400/2800（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 60 | 电机 | 18.5/15kW-2P/4P | 额定功率 18.5/15KW、极数 4/2P 、额定转速 1400/2800（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 61 | 电机 | 22kW-4P | 极数：4极额定转速1470（rpm） | 浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 台 | 1 |
| 62 | 电机轴承 | 6319 |  | 日本精工株式会社 | 只 | 2 |
| 63 | 电机轴承 | 6317 |  | 日本精工株式会社 | 只 | 2 |
| 合计数量：2243 |