技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 规格参数 | 配套设备名称 | 配套设备型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器 | LC1D80M7C | 蒂森扶梯 | HDH-30-100 | 只 | 5 | 施耐德 | 1号线一期 |
| 2 | 接触器 | LC1D50M7C | 蒂森扶梯 | HDH-30-100 | 只 | 5 | 施耐德 | 1号线一期 |
| 3 | 接触器 | LC1D40M7C | 蒂森扶梯 | HDH-30-100 | 只 | 5 | 施耐德 | 1号线一期 |
| 4 | 接触器 | CA2-DN31M-N | 蒂森扶梯 | HDH-30-100 | 只 | 5 | 施耐德 | 1号线一期 |
| 5 | 接触器 | LC1D32M7C | 蒂森扶梯 | HDH-30-100 | 只 | 5 | 施耐德 | 1号线一期 |
| 6 | 张紧轮开关 | PB80 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 7 | S3开关 | S3-1370 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 8 | 涨紧轮 | PB208.20.7 | 电梯 | HD6000 | 个 | 2 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 9 | 涨紧轮 | F05000460 | 电梯 | HD6000 | 个 | 2 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 10 | 涨紧轮 | PB300-1 | 电梯 | HD6000 | 个 | 2 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 11 | 补偿链导向架 | M0000040 | 电梯 | HD6000 | 个 | 2 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 12 | 底坑对讲机 | NKT12(1-1)B1 | 电梯 | HD6000 | 个 | 2 | 宁波宏大 | 1号线一期 |
| 13 | 抱闸模块 | KM50022850G02 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 14 | 断电平层装置 | E10064 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 15 | 光幕 | E10R05963532 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 16 | 377板 | KM987080G01 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 17 | ADO门机板 | KM50006052G02 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 18 | CPU控制板 | KM763649G01 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 19 | OPT板 | KM713150G11 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 20 | 变频器 | KM997159 | 电梯 | MonoSpace、PW13/10 | 个 | 2 | 通力 | 1号线一期 |
| 21 | 张紧轮开关 | PB80 | 电梯 | HD6000 | 个 | 10 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 22 | S3开关 | S3-1370 | 电梯 | HD6000 | 个 | 10 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 23 | 涨紧轮 | PB208.20.7 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 24 | 涨紧轮 | F05000460 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 25 | 涨紧轮 | PB300-1 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 26 | 补偿链导向架 | M0000040 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 27 | 底坑对讲机 | NKT12(1-1)B1 | 电梯 | HD6000 | 个 | 5 | 宁波宏大 | 1号线二期 |
| 28 | 变频器 | FC-302P55KT5E |  |  | 台 | 1 | 丹佛斯 | 1号线二期 |
| 29 | 变频器 | FC-302P30KT5E |  |  | 台 | 1 | 丹佛斯 | 1号线二期 |
| 30 | 变频器 | FC-302P75KT5E |  |  | 台 | 1 | 丹佛斯 | 1号线二期 |
| 31 | 门机皮带 | 8PJ559 宽度2CM | 扶梯 | Te-Evo1 | 根 | 10 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 32 | 风扇 | FB-9B-D 电压220V、功率22W | 扶梯 | Te-Evo1 | 台 | 10 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 33 | 门机皮带轮 | 直径4.4CM | 扶梯 | Te-Evo1 | 个 | 10 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 34 | 24V继电器 | MY4 24V,5A | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 10 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 35 | 接触器 | DIL M40C RDC240 | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 36 | 接触器 | DIL M32C RDC240 | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 37 | 接触器 | DIL M17C RDC240 | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 38 | 接触器 | DILM32C-XHI11-S RDC240 | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 39 | 接触器 | DILAC-XHI22 RDC240 | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 40 | 电池12V | 12V，7.0Ah | 扶梯 | Te-Evo1 | 只 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 41 | 松闸装置（逆变器） | 功率:150W | 扶梯 | Te-Evo1 | 台 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 42 | 应急灯LED | 12V | 电梯 | Te-Evo1 | 套 | 5 | 蒂森 | 2号线一期 |
| 43 | 急停开关 | XAA23750N | 电梯 | GeN2 | 只 | 10 | 西奥 | 2号线一期 |
| 44 | 底坑检修盒 | XAA23750M | 电梯 | GeN2 | 只 | 10 | 西奥 | 2号线一期 |
| 45 | 涨紧轮 | XAA22710D | 电梯 | GeN2 | 只 | 5 | 西奥 | 2号线一期 |
| 46 | 对重缓冲器 | 聚氨酯缓冲器 | 电梯 | GeN2 | 只 | 5 | 西奥 | 2号线一期 |
| 47 | 轿厢缓冲器 | 聚氨酯缓冲器 | 电梯 | GeN2 | 只 | 5 | 西奥 | 2号线一期 |
| 48 | UKS开关 | 位于底坑 | 电梯 | GeN2 | 只 | 10 | 西奥 | 2号线一期 |
| 49 | 行程开关 | LX26-111B | 电梯 | GeN2 | 只 | 10 | 西奥 | 2号线一期 |
| 50 | GECB主板 | GECB-AP | 电梯 | GeN2 | 只 | 5 | 西奥 | 2号线一期 |
| 51 | RS32板 | 位于控制柜 | 电梯 | GeN2 | 只 | 5 | 西奥 | 2号线一期 |
| 合计数量：254 |