技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全泄压阀 | DN50 |  | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 2 | 超声波液位计 | 7ML1201-1EF00 | 量程5米 | 个 | 10 | 西门子 | 1#二期 |
| 3 | 带立式座外球面球轴承 | UKP215 | 内径：75mm，外径82.6mm,带座长度274mm | 个 | 10 | NSK | 1#二期 |
| 4 | 电动执行机构 | LMS230 |  | 台 | 2 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 5 | 电动执行机构 | LMS230SR |  | 台 | 2 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 6 | 电动执行机构 | NMS230 |  | 台 | 2 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 7 | 电动执行机构 | NMS230SR |  | 台 | 2 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 8 | 电动执行机构 | SMDU230 |  | 台 | 2 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 9 | 电机 | Y100L2-4(M2BA100LD4) |  | 台 | 1 | ABB | 1#二期 |
| 10 | 电机 | Y132S-4(M2BA132SMB4) |  | 台 | 1 | ABB | 1#二期 |
| 11 | 电机 | Y160M1-8(M2BA160M8A) |  | 台 | 1 | ABB | 1#二期 |
| 12 | 电机 | Y90L-6(M2BA90SLE6) |  | 台 | 1 | ABB | 1#二期 |
| 13 | 电机轴承 | 6317 | 内径 85（mm） 外径 180（mm） 厚度 41（mm） | 只 | 2 | NSK | 1#二期 |
| 14 | 电机轴承 | 6319 | 内径 95（mm） 外径 200（mm） 厚度 45（mm） | 只 | 2 | NSK | 1#二期 |
| 15 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 压力16公斤 | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 16 | 对夹式蝶阀 | DN150 | 压力16公斤 | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 17 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 压力16公斤 | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 18 | 法兰式蝶阀 | DN100 | 压力16公斤 | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 19 | 防凝露自动加热装置 | NK-TH |  | 个 | 2 | 上海优兰电器 | 2#一期 |
| 20 | 风扇电机 | Y631-4，0.12kW |  | 个 | 2 | 上海/ABB | 2#一期 |
| 21 | 浮球 | MAC3-3M | 含配套标配线缆5米 | 件 | 4 | MAC3 | 1#二期 |
| 22 | 进水三角阀 | 3分转4分三角阀 |  | 个 | 20 | TOTO（或与之配套的） | 1#二期 |
| 23 | 进水三角阀 | 3分转4分三角阀 |  | 个 | 20 | 美标 | 2#一期 |
| 24 | 冷却塔浮球阀 | DN25 |  | 个 | 20 | 国产品牌 | 2#一期 |
| 25 | 马鞍式水流指示器 | DN250-DN200 |  | 把 | 4 | 冠龙、南方、沪工 | 2#一期 |
| 26 | 马鞍式水流指示器 | DN50-DN200 |  | 把 | 2 | 闽山、南消、中消 | 1#二期 |
| 27 | 凝露控制器 | NK-M（TH） |  | 个 | 2 | 上海优兰电器 | 2#一期 |
| 28 | 皮带 | SPA 1000LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 29 | 皮带 | SPA 1032LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 30 | 皮带 | SPA 1557LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 31 | 皮带 | SPA 1857LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 32 | 皮带 | SPA 1882LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 33 | 皮带 | SPA 1932LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 34 | 皮带 | SPA 1982LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 35 | 皮带 | SPA 2000LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 36 | 皮带 | SPA 2032LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 37 | 皮带 | SPA 2057LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 38 | 皮带 | SPA 2082LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 39 | 皮带 | SPA 2120LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 40 | 皮带 | SPA 2182LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 41 | 皮带 | SPA 2207LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 42 | 皮带 | SPA 2232LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 43 | 皮带 | SPA 2282LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 44 | 皮带 | SPA 2300LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 45 | 皮带 | SPA 2360LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 46 | 皮带 | SPA 2682LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 47 | 皮带 | SPA 2800LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 48 | 皮带 | SPA 957LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 49 | 皮带 | SPB 2120LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 50 | 皮带 | SPB 2180LW |  | 条 | 10 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 51 | 皮带 | SPB 2650LW |  | 根 | 2 | PIX/JASON/盖茨 | 1#二期 |
| 52 | 皮带 | SPB 3000LW |  | 根 | 3 | PIX/JASON/盖茨 | 1#二期 |
| 53 | 皮带 | SPB 3250LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 54 | 皮带 | SPB 3350LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 55 | 皮带 | SPB 3550LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 56 | 皮带 | SPB 3750LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 57 | 皮带 | SPB 4050LW |  | 根 | 3 | PIX/JASON/盖茨 | 1#二期 |
| 58 | 皮带 | SPB 4050LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 59 | 皮带 | SPB 4310LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 60 | 皮带 | SPB 4500LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 61 | 皮带 | SPB 4600LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 62 | 皮带 | SPB 4750LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 63 | 皮带 | SPB 837LW |  | 根 | 1 | PIX/JASON/盖茨 | 1#二期 |
| 64 | 皮带 | SPB 925LW |  | 根 | 2 | PIX/JASON/盖茨 | 1#二期 |
| 65 | 皮带 | SPC 4000LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 66 | 皮带 | SPZ 1987LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 67 | 皮带 | SPZ 837LW |  | 根 | 20 | PIX/奥比特/阪东 | 2#一期 |
| 68 | 球阀 | DN15 | 全铜内螺纹连接，16公斤 | 个 | 30 | 冠龙 | 1#二期 |
| 69 | 球阀 | DN15 | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 30 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 70 | 球阀 | DN20 | 全铜内螺纹连接，16公斤 | 个 | 40 | 冠龙 | 1#二期 |
| 71 | 球阀 | DN20 | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 40 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 72 | 球阀 | DN20（铜） | 全铜内螺纹连接，25公斤 | 个 | 20 | 冠龙 | 1#二期 |
| 73 | 球阀 | DN20（铜） | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 20 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 74 | 球阀 | DN25 | 全铜内螺纹连接，16公斤 | 个 | 30 | 冠龙 | 1#二期 |
| 75 | 球阀 | DN25 | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 30 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 76 | 球阀 | DN32 | 全铜内螺纹连接，16公斤 | 个 | 4 | 冠龙 | 1#二期 |
| 77 | 球阀 | DN32 | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 4 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 78 | 球阀 | DN40 | 全铜内螺纹连接，16公斤 | 个 | 10 | 冠龙 | 1#二期 |
| 79 | 球阀 | DN40 | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 10 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 80 | 球阀 | DN50 | 全铜内螺纹连接，16公斤 | 个 | 20 | 冠龙 | 1#二期 |
| 81 | 球阀 | DN50 | 三片式全径内螺纹不锈钢球阀 （Q11F-64P） | 个 | 20 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 82 | 软接 | DTF(R)-2000-12 |  | 只 | 6 | 无指定品牌 | 1#二期 |
| 83 | 软接 | DTF-16-6P |  | 只 | 2 | 无指定品牌 | 1#二期 |
| 84 | 软接 | DTF-18-6P |  | 只 | 1 | 无指定品牌 | 1#二期 |
| 85 | 三角阀 | DN15，铜 |  | 个 | 40 | 无指定品牌 | 2#一期 |
| 86 | 三通阀 | DN15 |  | 个 | 10 | 无品牌要求（参考考克） | 1#二期 |
| 87 | 三通阀 | DN15 | 型号:J21H,型 ¦ 材质:不锈钢 ¦ 连接形式:内螺纹 | 个 | 10 | 国产 | 2#一期 |
| 88 | 三通阀 | DN20 |  | 个 | 10 | 无品牌要求（参考考克） | 1#二期 |
| 89 | 三通阀 | DN20 | 型号:J21H,型 ¦ 材质:不锈钢 ¦ 连接形式:内螺纹 | 个 | 10 | 国产 | 2#一期 |
| 90 | 室内消火栓接头 | DN65消火栓头 |  | 个 | 10 | 闽山、南消、中消 | 1#二期 |
| 91 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 |  | 个 | 4 | 闽山、南消、中消 | 1#二期 |
| 92 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 |  | 个 | 4 | 冠龙、南方、沪工 | 2#一期 |
| 93 | 水泵接合器 | sqs100 |  | 只 | 4 | 闽山、南消、中消 | 1#二期 |
| 94 | 水泵接合器 | SQS100-A |  | 只 | 6 | 冠龙、南方、沪工 | 2#一期 |
| 95 | 水流开关 | HFS-25 |  | 个 | 20 | 顿汉布什 | 2#一期 |
| 96 | 水流指示器 | DN150 |  | 个 | 1 | 罗斯蒙 | 1#二期 |
| 97 | 水流指示器 | DN150 |  | 个 | 2 | 南方、沪工、冠龙 | 2#一期 |
| 98 | 温度传感器 | PT100 |  | 只 | 6 | 国产品牌 | 2#一期 |
| 99 | 消防控制柜巡检液晶屏 | NB7W-TW00B |  | 个 | 2 | omron | 1#二期 |
| 100 | 消防控制柜巡检液晶屏 | NB7W-TW00B |  | 个 | 2 | omron | 2#一期 |
| 101 | 消防软管卷盘 | JPS0.5-19/25米 与QZ3.5/7.5直流水枪配套使用。 |  | 根 | 10 | 闽山、南消、中消 | 1#二期 |
| 102 | 消防软卷盘枪头 | QZ3.5/7.5 直流水枪 |  | 套 | 20 | 闽山、南消、中消 | 1#二期 |
| 103 | 消防湿式报警阀 | DN100 |  | 个 | 2 | 无品牌要求（参考ZSFZ） | 1#二期 |
| 104 | 消防湿式报警阀 | DN100 |  | 个 | 2 | 冠龙、南方、沪工 | 2#一期 |
| 105 | 消防湿式报警阀 | DN150 |  | 个 | 2 | 无品牌要求（参考ZSFZ） | 1#二期 |
| 106 | 消防湿式报警阀 | DN150 |  | 个 | 2 | 冠龙、南方、沪工 | 2#一期 |
| 107 | 压力表 | Y-100/0-1.6Mpa |  | 个 | 20 | 国产品牌 | 2#一期 |
| 108 | 液位控制器 | 61F-G2 |  | 个 | 4 | OMRON | 2#一期 |
| 109 | 液位控制器 | 61F-GN |  | 个 | 2 | OMRON | 2#一期 |
| 110 | 液位控制器 | HLSZB-64-05 |  | 个 | 2 | 上海宏浪仪表 | 1#二期 |
| 111 | 液位控制器 | OMRON 61F-G3N |  | 个 | 2 | OMRON | 1#二期 |
| 112 | 闸阀 | DN100 |  | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 113 | 闸阀 | DN50 |  | 个 | 6 | 冠龙 | 1#二期 |
| 114 | 闸阀 | DN65 |  | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 115 | 闸阀 | DN80 |  | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 116 | 执行机构 | SY2-230-3-T |  | 台 | 1 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 117 | 执行机构 | SY2U230-MF-T |  | 台 | 1 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 118 | 执行机构 | SY3-230-3-T |  | 台 | 1 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 119 | 执行机构 | SY3U230-MF-T |  | 台 | 1 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 120 | 执行机构 | SY4-230-3-T |  | 台 | 3 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 121 | 执行机构 | SY5-230-3-T |  | 台 | 3 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 122 | 执行机构 | SY6-230-3-T |  | 台 | 5 | 瑞士博力谋 | 1#二期 |
| 123 | 智能控制器 | DFK-QC-2型 |  | 个 | 4 | 上海东方 | 2#一期 |
| 124 | 轴承 | 6201 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 125 | 轴承 | 6202 |  | 个 | 2 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 126 | 轴承 | 6202 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 127 | 轴承 | 6204 |  | 个 | 2 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 128 | 轴承 | 6204 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 129 | 轴承 | 6205 |  | 个 | 2 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 130 | 轴承 | 6205 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 131 | 轴承 | 6206 |  | 个 | 2 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 132 | 轴承 | 6206 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 133 | 轴承 | 6208 |  | 个 | 2 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 134 | 轴承 | 6208 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 135 | 轴承 | 6209 |  | 个 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 136 | 轴承 | 6209 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 137 | 轴承 | 6309 |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 138 | 轴承 | 6309 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 139 | 轴承 | 6311 |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 140 | 轴承 | 6311 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 141 | 轴承 | 6312 |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 142 | 轴承 | 6312 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 143 | 轴承 | 6313 |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 144 | 轴承 | 6313 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 145 | 轴承 | 6314 |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 146 | 轴承 | 6314 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 147 | 轴承 | 6317 |  | 个 | 5 | 日本/NSK日本精工 | 2#一期 |
| 148 | 轴承 | 6200ZZ |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 149 | 轴承 | 6201ZZ |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 150 | 轴承 | 6205ZZ |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 151 | 轴承 | 6206ZZ |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 152 | 轴承 | 6306ZZ |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 153 | 轴承 | 6308ZZ |  | 只 | 4 | 日本/NSK日本精工 | 1#二期 |
| 154 | 自动排气阀 | DN15 1.0MPA |  | 个 | 10 | 株洲南方 | 2#一期 |
| 155 | 自动排气阀 | DN25 |  | 个 | 2 | 冠龙 | 1#二期 |
| 156 | 自动排气阀 | DN25 1.0MPA |  | 个 | 10 | 株洲南方 | 2#一期 |
| 合计数量：1527 |