# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 样式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内开门不锈钢门 | 门主体需使用不少于0.7MM厚304不锈钢板； 边框采用相同质量且不少于1.0MM厚304不锈钢板； 需采用防盗式锁具； 脚链必须采用304不锈钢脚链； 内衬50*100镀锌钢管； 要有相关安防认证。 |  | 扇 | 7 |

其他要求：

- 表中数量为预计使用总量，按照每批次实际采购数量结算。

- 供应商应根据要求分批送货至指定地点