# 第三章 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5米风幕机 | 电压：220V 50HZ 离心式风幕机 风速要求三档：16-13-9（立方米/秒） 风量：2100-2650立方米/每小时 | 个 | 2 | 世纪 松下 美的 |
| 2 | 1.8米风幕机 | 电压：220V 50HZ 离心式风幕机 风速要求三档：16-13-9（立方米/秒） 风量：2560-3180立方米/每小时 参考型号：世纪FM-DA离心机型 | 个 | 2 | 世纪 松下 美的 |

其他要求：

- 表中数量为预计使用总量，按照每批次实际采购数量结算。

- 供应商应根据要求分批送货至指定地点

- 供应商所报型号的参数不得低于参考型号