技术及数量表

1号线一期

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示胶带 | 宽度5cm， 20米/卷 | 卷 | 3 | 无品牌要求 | 票卡收益中心 |
| 2 | 24V开关电源 | S-350-24 输入AC220V；输出DC24V;15A | 个 | 5 | 台湾明纬 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 3 | 控制变压器 | BK-50 VA控制变压器 频率50/60HZ 输入220V输出24V | 台 | 10 | 正华集团 越华电器厂制造 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 4 | 热过载继电器 | LRE365N | 台 | 10 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 5 | 热过载继电器 | 3UA59 | 个 | 10 | 西门子 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 6 | 热过载继电器 | LRD4367 | 个 | 5 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 7 | 交流接触器 | LC1E95 | 台 | 10 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 8 | 辅助触头 | LAEN22 | 个 | 10 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 9 | 辅助触头 | LADN11 C | 个 | 10 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 10 | 辅助触头 | LADN31 C | 个 | 10 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 11 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 10 | 国产 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 12 | 交流接触器 | LC1E65 | 台 | 5 | 施耐德 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 13 | 接线端子排 | 150A-3P | 个 | 5 | 正泰 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 14 | 接线端子排 | TC 100A-4P | 个 | 5 | 正泰 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄色 BV φ2.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 蓝色 BV φ2.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄绿色 BV φ2.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄色 BVR φ1.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 绿色 BVR φ1.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 蓝色 BVR φ1.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 红色 BVR φ1.5mm² | 卷 | 5 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄色 φ25mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 绿色 φ25mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 红色 φ25mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 蓝色 φ25mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄绿色 φ25mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄色 φ35mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 绿色 φ35mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 红色 φ35mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 蓝色 φ35mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄绿色 φ35mm² | 卷 | 2 | 熊猫、远东、朝阳 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 32 | 铜接线鼻子 | DT-16 φ16mm² | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 33 | 铜接线鼻子 | DT-25 φ25mm² | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 34 | 铜接线鼻子 | DT-35 φ35mm² | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 35 | 铜接线鼻子 | DT-50 φ50mm² | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 36 | 加粗钢丝包胶电工穿线器 | 30米 钢丝包胶，茎秆4MM，线轴直径2MM | 根 | 3 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 37 | 加粗钢丝包胶电工穿线器 | 20米 钢丝包胶，茎秆4MM，线轴直径2MM | 根 | 3 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 38 | 电子镇流器 | NEB126/132/142/PL-C-EP Un:230VACIn:130mA/145mA/190mA | 个 | 100 | 雷士 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 39 | 荧光灯电子镇流器 | QT-FIT5 2*14-35 | 个 | 100 | 欧司朗 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 40 | 日光灯镇流器 | PAK012413 额定功率：T5 28W | 个 | 100 | 三雄 极光 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 41 | 日光灯镇流器 | 雷士 标准型 NEB128/T5-SM 适用灯管T5 1*28W | 个 | 100 | 雷士 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 42 | 中间继电器（带灯带底座） | weidmuller DRM 570024LD 线圈DC24V | 套 | 20 | 魏德米勒 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 43 | 中间继电器（带灯带底座） | weidmuller DRM 570730L线圈 AC220V | 套 | 20 | 魏德米勒 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 44 | 中间继电器（带底座） | CDZ9-54P 线圈AC220V | 套 | 20 | 德力西 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 45 | 中间继电器（带灯带底座） | HH54P 线圈AC220V | 套 | 20 | 德力西 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 46 | 中间继电器（带灯带底座） | HHC68B-2Z HH52P 线圈AC220V | 套 | 20 | 德力西 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 47 | 中间继电器（带底座） | MY4N-J 线圈AC220V | 套 | 20 | 欧姆龙 | 客运一部（机电中心、低压） |
| 48 | LED灯泡 | E27接口 12W | 个 | 50 | 欧普照明 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 49 | 消防疏散指示（门头用） | F-BLZD-2LROE 5WLAD | 个 | 20 | 佛山照明 | 客运一部（机电中心、低压供电） |
| 50 | 不锈钢六角对丝直接头 | DN15 不锈钢304材质 | 个 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 51 | 不锈钢六角对丝直接头 | DN20 不锈钢304材质 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 52 | 镀锌内丝大小头 | DN15-20 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 53 | 镀锌内丝大小头 | DN20-25 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 54 | 镀锌内丝大小头 | DN15-25 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 55 | 镀锌外丝大小头 | DN15-20 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 56 | 镀锌外丝大小头 | DN20-25 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 57 | 镀锌外丝大小头 | DN15-25 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 58 | 不锈钢喉箍 | 14-27 | 个 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 59 | 不锈钢六角皮管接头 | DN15 不锈钢304材质 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 60 | 不锈钢六角皮管接头 | DN20 不锈钢304材质 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 61 | 90度镀锌内螺纹弯头 | DN20 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 62 | 90度镀锌内螺纹弯头 | DN15 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 63 | 90度镀锌内螺纹弯头 | DN25mm | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 64 | 不锈钢二片式内螺纹球阀 | DN15 不锈钢304材质 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 65 | 不锈钢二片式内螺纹球阀 | DN20 不锈钢304材质 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 66 | 不锈钢二片式内螺纹球阀 | DN25 不锈钢304材质 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 67 | 不锈钢活接头 | DN15 由令4分 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 68 | 不锈钢活接头 | DN20 由令6分 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 69 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 70 | 镀锌外接 | DN20 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 71 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 72 | 镀锌内接 | DN20 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 73 | 角钢 | ∠30×30×3 | 米 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 74 | 圆钢 | 40Cr 50mm | 米 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 75 | 镀锌90°弯头 | DN25 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 76 | 镀锌90°弯头 | DN15 | 个 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 77 | 镀锌90°弯头 | DN20 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 78 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M3*10 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 79 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M2.5*8 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 80 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M3*8 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 81 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M4*8 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 82 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M4*10 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 83 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M4*12 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 84 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M4*20 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 85 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M4*25 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 86 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M6*10 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 87 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M6*16 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 88 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M6*20 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 89 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M6*25 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 90 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M8*16 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 91 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M8*25 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 92 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M8*50 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 93 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M5*25 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 94 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M5*15 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 95 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M9*25 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 96 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M9*20 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 97 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M10*35 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 98 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M10*40 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 99 | 扁头内六角螺栓 | GB70 M10*50 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 100 | 螺母 | GB6170 M6 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 101 | 螺母 | GB6170 M8 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 102 | 螺母 | GB6170 M10 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 103 | 螺母 | GB6170 M12 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 104 | 弹簧垫圈20 | GB93 | 个 | 800 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 105 | 外六角螺栓 | M4*30mm 强度8.8 发黑 包括平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 106 | 外六角螺栓 | M5*40mm 强度8.8 发黑 包括平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 107 | 外六角螺栓 | M6*50mm 强度8.8 发黑 包括平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 108 | 外六角螺栓 | M14*100mm 强度8.8 发黑 包括平垫、弹垫、螺母 | 套 | 200 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 109 | 止退垫片 | M14 | 个 | 300 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 110 | 空压机专用连接头 | 配合复盛空压机HTA-100H 锌合金 | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 111 | 车钩垫片 | 100*100正方形，中间Φ50圆形孔，厚度1.5 45钢 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 112 | 车钩垫片 | 100*100正方形，中间Φ50圆形孔，厚度2 45钢 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 113 | 1英寸球阀 | 1英寸，316不锈钢，PN63 | 个 | 2 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 114 | 槽钢 | 6.3# | 米 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 115 | 钢板 | 不锈钢304 厚度1.0mm 宽度1220mm | 米 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 116 | 钢板 | 不锈钢304 厚度2.0mm 宽度1220mm | 米 | 8 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 117 | 钢板 | 不锈钢304 厚度3.0mm 宽度1220mm | 米 | 4 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 118 | 膨胀螺丝 | M6*40MM | 个 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 119 | 膨胀螺丝 | M8*65MM | 个 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 120 | 膨胀螺丝 | M10*650MM | 个 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 121 | 膨胀螺丝 | M12*100MM | 个 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 122 | 膨胀螺丝 | M15*110MM | 个 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 123 | 防火泥 | DR-A3-YHD-II | 公斤 | 80 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 124 | 聚氨酯填缝发泡胶 | 容量750ML重量900G | 瓶 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 125 | 三通管 | DN15螺纹丝接式 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 126 | 三通管 | DN20螺纹丝接式 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 127 | 硅胶软管气管透明管 | 10*1 外径10.2MM壁厚1.3MM内径7.7MM 工作压力8MPa | 米 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 128 | 硅胶软管气管透明管 | 8*1 外径8.4MM壁厚1.0MM内径6.4MM 工作压力8MPa | 米 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 129 | 硅胶软管气管透明管 | 12*1 外径12.2MM壁厚1.2MM内径9.7MM 工作压力8MPa | 米 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 130 | 双色双层耐压硅胶管 | 外径24MM壁厚4.0MM内径16MM 工作压力8MPa | 米 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 131 | 三脚扁插头 | 额定电流10A | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 132 | 三脚扁插头 | 额定电流16A | 个 | 10 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 133 | 四脚扁插头 | 额定电流10A | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 134 | 四脚扁插头 | 额定电流16A | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 135 | 电焊机电缆 | YH或YHF | 米 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 136 | 电焊钳 | 电流容量500A | 套 | 2 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 137 | 电焊条 | 3.2*350mm | 公斤 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 138 | 电焊条 | 2.5*350mm | 公斤 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 139 | 角磨机切割片 | 100*1.2*16 | 片 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 140 | PPR冷热水管 | 20X2.3cm | 米 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 141 | PPR内丝管件接头 | 20*1/2 | 件 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 142 | PPR活接接头 | DN20 20MM | 个 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 143 | PPR活接接头 | DN25 25mm | 个 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 144 | PPR90度弯头 | DN25 直径25 | 米 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 145 | 玻璃胶 | 中性透明/300ml | 个 | 20 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 146 | 电缆 | 3*1.5平方毫米 | 米 | 100 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 147 | PVC双活接球阀 | DN20 | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 148 | PVC双活接球阀 | DN25 | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 149 | PVC双活接球阀 | DN32 | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 150 | PVC双活接球阀 | DN40 | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 151 | PVC双活接球阀 | DN50 | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 152 | 橡胶皮管 | DN50 小泵水管 | 米 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 153 | 直柄麻花钻头套装 | 包含Φ2-Φ16规格 30件套 | 套 | 10 | 博世、金钻、双鹿 | 设备中心 |
| 154 | SCR20T专用机油滤芯 | SCR20T | 个 | 4 | 斯可络、复盛、潍坊 | 设备中心 |
| 155 | AB胶 | 80克\盒 2支/组 | 组 | 20 | 乐泰、德高、哥俩好 | 设备中心 |
| 156 | 油漆 | 涂料漆 中黄 10KG/桶 | 桶 | 5 | 立邦、白象、保赐利 | 设备中心 |
| 157 | 抹布 | 参考型号3M XY003800352 吸水性强，不伤表面，尺寸大于30*30cm | 块 | 36 | 3M、伍尔特、哈恩库博 | 自动化一中心 |
| 158 | 防火泥 | 有机，固态 | 千克 | 60 | 无品牌要求 | 自动化一中心 |
| 159 | 硅酮胶 | 参考型号道康宁 995 黑色，粘结性强 耐高温 不腐蚀 高环保，单支容量600ml左右 附含一次性出料嘴60个 | 支 | 32 | 道康宁、陶氏化学、杜邦 | 自动化一中心 |
| 160 | 密封条 | 1cm*1cm D形，自带3M胶条 | 米 | 50 | 无品牌要求 | 自动化一中心 |
| 161 | 工业双面胶 | 参考型号3M 0.8cm*3m，粘结性强 耐高温 不腐蚀 高环保 | 卷 | 30 | 3M、陶氏化学、杜邦 | 自动化一中心 |

1号线二期

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档木柄铜刷 | 木柄规格：全长200mm 宽25mm 厚7.5mm 刷头：长78mm 宽22mm 铜丝长15mm | 把 | 3 | 无品牌要求 | AFC中心 |
| 2 | 麻花钻钻头 | 史丹利95-233-23（参考）19支/套 | 套 | 1 | 史丹利、博世、百得 | AFC中心 |
| 3 | 水泥电钻圆头钻头套装 | 5支/套 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm | 套 | 1 | 史丹利、博世、百得 | AFC中心 |
| 4 | 防静电酒精瓶 | 史丹利94-517-23（参考）150ML/瓶 | 瓶 | 18 | 史丹利、世达、宝工 | AFC中心 |
| 5 | 脱脂棉花球 | 100个/包 | 包 | 5 | 无品牌要求 | AFC中心 |
| 6 | 双电源自动开关控制器 | 双电源自动切换开关A型控制器，与自动转换开关WTS-A63A/4P配套使用AC220/240V,50/60Hz,转换延时0-63秒，返回延时0-63秒，欠压(160V-180V)/(290V-330V)，失压(小于等于66V) | 个 | 8 | 施耐德、西门子、通用电器 | AFC中心 |
| 7 | 压缩空气 | 美国CRC 14085 227g（参考） | 瓶 | 9 | CRC、展途、品胜 | 票务部AFC中心 |
| 8 | AB胶 | 康达 WD1001（参考） | 套 | 5 | 康达、汉高、得力 | 票务部AFC中心 |
| 9 | 快速胶 | 奥斯邦401（参考）20g/瓶 | 瓶 | 5 | 奥斯邦、乐泰、汉高 | 票务部AFC中心 |
| 10 | 三角阀 | DN15 具体型号描叙是4分转3分的车站专用三角阀，外面买不到，只能TOTO厂家提供 | 个 | 20 | TOTO | 客运部（机电中心、给排水） |
| 11 | 不锈钢扎带 | 普通滚珠锁紧型 JKR-BCT450350 带宽4.6*长度350mm*厚度0.25mm，捆绑直径不小于95mm | 个 | 200 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 12 | 自吸泵快速接头 | ¢35直径（外径）毫米 | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 13 | 自吸泵快速接头 | ¢48毫米 | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 14 | U型栓（抱箍） | M8 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 15 | U型栓（抱箍） | M12 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 16 | U型栓（抱箍） | M16 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 17 | 水泵控制箱固定线的螺丝 | M4*6 | 50个/盒 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 18 | 水泵控制箱固定线的螺丝 | M4*8 | 50个/盒 | 2 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 19 | 脚手架卡扣 | DN40 配套卡DN40有缝钢管 | 套 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 20 | 链条锁 | 钥玛SBE型 钥玛Φ32*95mm | 把 | 30 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 21 | 铁丝 | 直径1.0mm每卷100米 | 卷 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 22 | 转换开关 | K1SO4211C-SD1208 潜水泵控制箱配套 | 个 | 10 | 施耐德 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 23 | 转换开关 | LW39-16B 潜水泵控制箱配套 | 个 | 10 | 施耐德 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 24 | 石棉板垫片 | 2mm厚 | 平米 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 25 | 下水管防臭密封圈 | DN40 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 26 | 下水管防臭密封圈 | DN50 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 27 | 下水管防臭密封圈 | DN75 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 28 | 密封圈 | 现场小便器后出水橡胶密封圈 橡胶材质，大头外径7.5CM，小头外径6.3CM，内径4.4CM，厚度1.5CM。每包10个。 | 包 | 2 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 29 | 浮球熔断丝 | RT18-32X | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 30 | 生料带 | 普通型 | 盒 | 300 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 31 | 球墨管道承插口密封圈 | DN100 | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 32 | 钢丝绳夹头 | YL-P06 | 个 | 30 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 33 | 吊带 | 配1T手动葫芦 | 个 | 30 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 34 | 下水管防臭密封圈 | DN75 | 个 | 30 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 35 | 冲击钻头 | ∮3-10毫米 | 套 | 4 | 博世、世达、史丹利 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 36 | 电缆 | 4*2.5平方毫米 | 米 | 500 | 东方、熊猫、球冠 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 37 | 电缆 | 3*1.5平方毫米 | 米 | 500 | 东方、熊猫、球冠 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 38 | 黄黑胶带 | 宽7.5cm厚0.03mm长100m每卷 | 卷 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 39 | 小便器感应器 | DUE106UPA | 个 | 6 | TOTO | 客运部（机电中心、给排水） |
| 40 | 快开单冷面盆龙头 | 参考7611-016 | 只 | 10 | 埃美柯、九牧、美标 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 41 | 包塑钢丝编织软管 | S022-040N;Ф15.5 | 根 | 10 | 埃美柯、九牧、美标 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 42 | 不锈钢下水管 | S311-085 规格：DN40，长85公分 | 个 | 20 | 埃美柯、九牧、美标 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 43 | 面盆下水管（塑料） | DN32 | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 44 | 坐便器水箱配套组件 | TOTO马桶CW705ENJ型号下配套的DC603-1VB冲洗阀和TCP08 进水连接件通用组套（参考） | 套 | 4 | 箭牌 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 45 | 马桶双按键按钮 | TOTO通用型 | 个 | 10 | TOTO | 客运部（机电中心、给排水） |
| 46 | PVC双活接球阀 | DN20 | 个 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 47 | PVC双活接球阀 | DN25 | 个 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 48 | PVC双活接球阀 | DN32 | 个 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 49 | PVC双活接球阀 | DN40 | 个 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 50 | PVC双活接球阀 | DN50 | 个 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 51 | BOSCH钻头套装 | 博世 15支混装钻头套装,5支木工钻头，5支石工钻头，5支金工钻头，直径分别为3、4、5、6、8MM | 套 | 2 | FACOM、WURTH、博世 | 客运部（机电中心、环控） |
| 52 | 中间继电器 | MY4NJ 触电四开四闭，触点切换电压220V | 只 | 10 | 欧姆龙、西门子、上海二工 | 客运部（机电中心、环控） |
| 53 | 熔断器 | RT18-32X 10*38,32A | 只 | 5 | 欧姆龙、西门子、上海二工 | 客运部（机电中心、环控） |
| 54 | 按钮 | LA39 AC660V AC-15\DC-13 1th:10A | 只 | 50 | 西门子、欧姆龙、上海二工 | 客运部（机电中心、环控） |
| 55 | 指示灯 | AD16-22D AC220V | 只 | 50 | 西门子、欧姆龙、上海二工 | 客运部（机电中心、环控） |
| 56 | 转换开关 | LW39-16B（C） UI：690V，AC-15，DC-13 | 只 | 10 | 西门子、欧姆龙、上海二工 | 客运部（机电中心、环控） |
| 57 | 陶瓷保险丝 | 12安 100个/盒 | 盒 | 10 | 上海沪工、茗熔、昌江 | 客运部（机电中心、环控） |
| 58 | 陶瓷保险丝 | 8安 100个/盒 | 盒 | 10 | 上海沪工、茗熔、昌江 | 客运部（机电中心、环控） |
| 59 | 陶瓷保险丝 | 6安 100个/盒 | 盒 | 10 | 上海沪工、茗熔、昌江 | 客运部（机电中心、环控） |
| 60 | 陶瓷保险丝 | 5安 100个/盒 | 盒 | 10 | 上海沪工、茗熔、昌江 | 客运部（机电中心、环控） |
| 61 | 陶瓷保险丝 | 4安 100个/盒 | 盒 | 10 | 上海沪工、茗熔、昌江 | 客运部（机电中心、环控） |
| 62 | 电气绝缘胶带 | 3M 1500#/18mm*10m*0.13mm/蓝色 | 卷 | 200 | 3M、AAA、杜邦 | 客运部（机电中心、环控） |
| 63 | 泡沫双面胶带 | 25MM 15米/卷 | 卷 | 50 | 3M、皇冠、得力、 | 客运部（机电中心、环控） |
| 64 | 9V电池 | 松下6F22;碳性 | 只 | 100 | 超霸、双鹿、南孚 | 客运部（机电中心、环控） |
| 65 | 氧化铝砂布 | 0.0# 230*280mm | 张 | 200 | 3M、AAA、杜邦 | 客运部（机电中心、环控） |
| 66 | 生料带 | 24mm*0.1mm*20m | 卷 | 200 | 3M、九牧、欧吉美 | 客运部（机电中心、环控） |
| 67 | 橡塑保温棉(管材) | DN20 | 米 | 60 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 68 | 橡塑保温棉(管材) | DN25 | 米 | 60 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 69 | 铝箔纸 | 宽50cm（带背胶） | 卷 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 70 | 玻纤布铝箔胶带 | 宽5cm | 卷 | 100 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 71 | 箔铝板 | 0.4mm厚 | m2 | 100 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 72 | 编织袋 | 450mm*750mm | 只 | 200 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 73 | 铁皮桶 | 中号,敞口，容量10L，壁厚0.32mm，高度230mm，口径260mm，主体直径200mm号 | 只 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 74 | 铜挂锁 | 锁体宽50mm | 只 | 15 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 75 | 不锈钢丝网 | 10*10mm | m2 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 76 | 离心玻璃棉 | 1000mm*600mm*40mm | 块 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 77 | 橡塑 | B1板30mm*10m*1m | m2 | 50 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 78 | 钢丝刷 | 4行 | 只 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 79 | 角磨机砂轮片 | 博世 100mm*6.0;15300转/分 内孔161mm | 片 | 20 | 3M、公牛、大马力 | 客运部（机电中心、环控） |
| 80 | PVC线槽 | 40mm2米/根 | 根 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 81 | 铲刀 | 刀口宽2.0寸 | 把 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 82 | 吊装带 | 环型3米1.5吨 | 根 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 83 | 吊装带 | 5T | 根 | 2 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 84 | 钢丝绳 | 直径6mm 4米/根 | 根 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 85 | 钢丝绳夹 | 直径6 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 86 | 钢丝绳U型扣 | 直径4mm | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 87 | 包塑金属软管 | 直径20mm 25米/箱 | 米 | 4 | 九牧/TOTO/箭牌 | 客运部（机电中心、环控） |
| 88 | 焊锡丝 | 500g/卷;Sn63% ф1.0mm | 卷 | 3 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 89 | 焊锡膏 | 100g/盒 | 盒 | 2 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 90 | 不锈钢喉箍 | 公称通径 7（mm） 适用范围 22mm-32mm ，紧固直径 32（mm） | 个 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 91 | 保险丝 | 250V 2A 100个/盒 | 盒 | 1 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 92 | 保险丝 | 250V 4A 100个/盒 | 盒 | 1 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 93 | 保险丝 | 250V 5A 100个/盒 | 盒 | 1 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 94 | 保险丝 | 250V 6A 100个/盒 | 盒 | 1 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 95 | 塑封膜 | A4 100张/包 | 包 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 96 | 不锈钢钢带卡箍 | DN21-43 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 97 | 不锈钢钢带卡箍 | DN46-70 | 个 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 98 | 接线端子 25M㎡ | DT-25m㎡ | 只 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 99 | 接线端子 10M㎡ | DT-10m㎡ | 只 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 100 | 接线端子 16M㎡ | DT-16m㎡ | 只 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 101 | 接线端子 | 2.5M㎡ | 个 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 102 | 接线端子 | 1.5M㎡ | 个 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 103 | 水龙头 | 镀络DN15加长3CM；7104-238 | 个 | 20 | 九牧/TOTO/箭牌 | 客运部（机电中心、环控） |
| 104 | 水泥钉 | 3.8*75mm | 盒 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 105 | 水泥钉 | 3.8*100mm | 盒 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 106 | PVC橡塑保温胶带 | 5cm*16m | 卷 | 100 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 107 | 油画笔 | 1# | 只 | 30 | 万强、3M、万得 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 108 | 电气绝缘胶带 | 黑，宽18mm，厚0.15mm，长20m， 耐压600v | 卷 | 80 | 万强、3M、万得 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 109 | 尼龙扎带 | 宽8mm，长300mm 250条/袋 | 袋 | 20 | 深圳邦固、正德塑料、上海泓雷 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 110 | 塑料档案盒 | A4-55mm | 个 | 100 | 广博、得力、益而高 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 111 | 过塑胶 | A4,100张/包,厚80mic(0.08mm) | 包 | 10 | 得力、三木、皇冠 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 112 | 双面胶带 | 宽18mm,厚2.5mm;4米/卷;含海绵 | 卷 | 50 | 得力、广博、齐心 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 113 | 物料容纳盒 | 600*500*500mm(长X宽X高） | 个 | 30 | 乐扣乐扣、喜家家、禧天龙 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 114 | 物料容纳盒 | 400*300*120mm(长X宽X高） | 个 | 30 | 乐扣乐扣、喜家家、禧天龙 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 115 | 强力海绵双面胶 | 宽1cm，长3m | 卷 | 30 | 得力、广博、齐心 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 116 | 扎带 | 8*300mm 250条/袋 | 袋 | 20 | 深圳邦固、正德塑料、上海泓雷 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 117 | 铁丝 | 直径2mm镀锌，每捆17kg | 卷 | 10 | 无要求 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 118 | 3M电工胶布(黑) | 18mmx10mx0.13mm | 卷 | 300 | 3M、AAA、杜邦 | 客运一部机电低压 |
| 119 | 3M电工胶布(红) | 18mmx10mx0.13mm | 卷 | 50 | 3M、AAA、杜邦 | 客运一部机电低压 |
| 120 | 3M电工胶布(黄) | 18mmx10mx0.13mm | 卷 | 50 | 3M、AAA、杜邦 | 客运一部机电低压 |
| 121 | 3M电工胶布(蓝) | 18mmx10mx0.13mm | 卷 | 50 | 3M、AAA、杜邦 | 客运一部机电低压 |
| 122 | PVC电工线槽 | 40*25mm2 | 米 | 300 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 123 | 白板 | 86型 | 个 | 200 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 124 | 标牌扎带 | 网线标记用，250条／包 | 包 | 10 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 125 | 波纹软管 | 外径16mm | 米 | 300 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 126 | 堵漏王 | 2KG/包 | 包 | 50 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 127 | 黄腊管 | 内径：4mm，壁厚0.3mm | 米 | 50 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 128 | 黄腊管 | 内径：6mm，壁厚0.4mm | 米 | 50 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 129 | 热缩套管 | φ2.5mm | 米 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 130 | 热缩套管 | φ4.0mm | 米 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 131 | 热缩套管 | φ6.0mm | 米 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 132 | 热缩套管 | φ8.0mm | 米 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 133 | 刷子 | 直柄、防静电 | 支 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 134 | 双面胶带 | 18mm*10Y/48mm*15Y | 卷 | 50 | 3M、得力、北极熊 | 客运一部机电低压 |
| 135 | 铁丝 | 截面2.5mm2 | 吨 | 0.4 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 136 | 钻头 | 冲击钻头Φ6,Φ8,Φ10，Φ12，Φ16 | 套 | 20 | 博世、世达、史丹利 | 客运一部机电低压 |
| 137 | 编制袋 | 材质：聚丙烯，承重25KG，尺寸不要求 | 个 | 100 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 138 | 堵漏王 | 5KG每袋 | 袋 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 139 | 吸水沙包 | 产品材质 ：外袋：帆布材质；内袋：纺织品；膨胀时间: 3-5分钟；耐压强度: ≥150 Kg | 个 | 270 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 140 | 防洪沙包 | 长：700mm，宽：300mm。沙袋重量：沙袋内装沙子10kg | 个 | 330 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 141 | 工业盐 | 50KG/袋（送货到车站） | 袋 | 48 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 142 | BOM、TVM、TCM打印机用纸 | 热敏纸 内径： 宽*直径：80*80（mm） | 卷 | 600 | 樱花 | 客运一部站务中心 |
| 143 | 捆钞机用纸 | 热敏 65g*1.95mm 单层，直径147mm | 卷 | 100 | 铱星，哈福，河北研泓 | 客运一部站务中心 |
| 144 | 扎钞纸 | 2*52cm，300条/扎 | 扎 | 100 | 凯达，利德，阳光金融 | 客运一部站务中心 |
| 145 | 尼龙扎带 | 3*120mm;500根/袋 | 袋 | 20 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 146 | 尼龙扎带 | 4*200mm;500根/袋 | 袋 | 45 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 147 | 尼龙扎带 | 8*300mm 250条/袋 | 袋 | 45 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 148 | 融雪剂 | 25KG每桶（含刷子、拎壶、勺子、漏斗、小桶，多送几个空桶），送货到车站 液体融雪剂 | 桶 | 8 | XUERONGHUA、西贝嘉 | 客运一部站务中心 |
| 149 | 镂空防滑垫 | 宽1.2M，长2.5M,厚5MM镂空，红色，软橡胶材质 | 个 | 140 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 150 | 塑封膜 | 塑封A4纸 219CM*307CM | 包 | 20 | 元浩 古德 得力 | 客运一部站务中心 |
| 151 | 除尘吹气球 | 胶质 | 个 | 30 | 无品牌要求 | 客运一部站务中心 |
| 152 | 罐装喷漆 | 红色 400ML/罐 | 罐 | 36 | 保赐利、三和、奇丽、可立美 | 客运一部站务中心 |
| 153 | 罐装喷漆 | 白色 400ML/罐 | 罐 | 36 | 保赐利、三和、奇丽、可立美 | 客运一部站务中心 |
| 154 | 玻璃胶 | 793中性 230ml/瓶 | 瓶 | 40 | 西卡、百得、皇氏工匠 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 155 | 雷达杀虫剂 | 600ML/瓶 | 瓶 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 156 | 704硅橡胶 胶粘剂 | 704普通型 45克/瓶 | 瓶 | 80 | 卡夫特,旺达,奥斯邦 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 157 | 5600速干胶 | ergo 5600 20克/瓶 | 瓶 | 40 | ergo | 客运部（机电中心、给排水） |
| 158 | AB胶 | 金属或塑料 k-8810wB 200克/瓶 | 瓶 | 40 | 安戈洛、哥俩好、卡夫特 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 159 | 3M胶水 | CA8 | 瓶 | 4 | 3M | 客运部（机电中心、给排水） |
| 160 | 油漆（红色） | 防锈底漆20KG/桶 | 桶 | 5 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 161 | 油漆 | 防锈面漆20KG/桶 绿色 | 桶 | 4 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 162 | 油漆 | 防锈面漆20KG/桶 红色 | 桶 | 6 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 163 | PVC-U快速胶粘剂 | 350g每瓶 | 瓶 | 30 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 164 | PVC胶水 | 350ML/瓶 | 瓶 | 20 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 165 | 螺丝松动剂 | 500ML/瓶 | 瓶 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、给排水） |
| 166 | 玻璃胶 | 中性透明 | 支 | 60 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 167 | AB胶 | 80克/支 2支/组 | 组 | 25 | 易师傅、大力神 | 客运部（机电中心、环控） |
| 168 | 银粉漆 | 2.5kg装 | 桶 | 10 | 兴国牌、新天港、无穷花 | 客运部（机电中心、环控） |
| 169 | 铁红酚醛防锈漆 | 3.6kg装;CF53-33 | 桶 | 10 | 大桥、绿树、中康泰博 | 客运部（机电中心、环控） |
| 170 | 管道疏通剂 | 600g/瓶 | 瓶 | 10 | 无品牌要求 | 客运部（机电中心、环控） |
| 171 | 中性玻璃胶 | 透明 300ml/支 | 支 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 172 | 电器清洁剂 | CRC02015C （参考） | 瓶 | 50 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 173 | AB胶 | 奥斯邦152（参考） | 支 | 100 | 无品牌要求 | 客运一部机电低压 |
| 174 | 玻璃胶 | 中性透明/300ml | 个 | 30 | 西卡、3M、汉高 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 175 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 30 | 万强、3M、万得 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |
| 176 | 502瞬干胶 | 20g装 | 支 | 50 | 万强、3M、万得 | 客运一部（机电中心、电扶梯） |

2号线一期

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定置胶带 | 宽度1cm， 20米/卷 | 卷 | 2 | 无品牌要求 | 票卡收益中心 |
| 2 | 熔断器 | 380-100KA；10*38；10A | 个 | 50 | 无品牌要求 | 客运二部（机电中心、低压供电） |
| 3 | 指示灯 | 参考型号：JX-BLZD-1LRE11W-LST120V（左向） | 个 | 10 | 乐思达、中山振辉、途锐 | 客运二部（机电中心、低压供电） |
| 4 | 指示灯 | 参考型号：JX-BLZD-1LRE11W-LST121V（右向） | 个 | 10 | 乐思达、中山振辉、途锐 | 客运二部（机电中心、低压供电） |
| 5 | 电池 | 高能无记忆锂离子电池 型号18650 额定电压：3.7V 额定电容：2000mAh（7.4Wh）与工器具配置的海洋王手电筒配套 | 个 | 12 | 海洋王 | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 6 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S113N 10m*110mm红色 | 盒 | 5 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 7 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S115N 10m*110mm黄色 | 盒 | 8 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 8 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S116N 10m*110mm绿色 | 盒 | 5 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 9 | 标签打印纸（色带） | SL-R101T 55m*110mm黑色 | 盒 | 4 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 10 | 标签打印纸（色带） | SL-R108T 55m*110mm红色 | 盒 | 4 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 11 | 标签打印纸（色带） | SL-R108T 55m*110mm黄色 | 盒 | 2 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 12 | 标签打印纸（色带） | SL-R107T 55m*110mm绿色 | 盒 | 2 | MAX | 客运二部（机电中心、给排水） |
| 13 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S114N 10m*110mm蓝色 | 卷 | 5 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 14 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S115N 10m*110mm黄色 | 卷 | 10 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 15 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S116N 10m*110mm绿色 | 卷 | 5 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 16 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S113N 10m*110mm红色 | 卷 | 5 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 17 | 标签打印纸（贴纸） | SL-S152N 10m*110mm银光拉丝 | 卷 | 8 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 18 | 标签打印纸（色带） | SL-R101T 55m*110mm黑色 | 卷 | 10 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 19 | 标签打印纸（色带） | SL-R108T 55m*110mm黄色 | 卷 | 4 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 20 | 标签打印纸（色带） | SL-R104T 55m*110mm蓝色 | 卷 | 5 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 21 | 标签打印纸（色带） | SL-R108T 55m*110mm红色 | 卷 | 10 | MAX | 客运二部（机电中心、环控） |
| 22 | 黄油枪嘴 | 90°直嘴 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 23 | 黄油枪嘴 | 直嘴 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 24 | 滚筒油漆刷 | 9寸 | 个 | 30 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 25 | 漏斗 | 不锈钢材质 口径16mm | 个 | 5 | 无品牌要求 | 设备中心 |
| 26 | 铜鼻子 | 铜鼻子-[规格：10平方]100个/盒 | 盒 | 5 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 27 | 插座 | （三孔、两孔）250V;10A | 只 | 10 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 28 | RS232串口线延长线 | 接口一公一母 | 根 | 5 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 29 | 串口线 | RS232转USB | 根 | 5 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 30 | 网线水晶头 | 带屏蔽层 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 31 | 超五类屏蔽双绞线 | 规格：8芯;305米/箱 | 箱 | 1 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 32 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 33 | 2M头（BNC-Q9） | BNC-Q9 每盒100个 75-2-1 | 盒 | 1 | 山泽/三堡/秋叶原 | 通号二中心 |
| 34 | 2M头(BNC-L9） | BNC-L9 每盒100个 | 盒 | 2 | 山泽/三堡/秋叶原 | 通号二中心 |
| 35 | 氧化铝砂布 | 氧化铝砂布 | 张 | 50 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 36 | 热缩管 | 热缩管-规格：直径10mm，10米/卷 | 卷 | 5 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 37 | 热缩管 | 热缩管-规格：直径4mm，，10米/卷 | 卷 | 5 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 38 | 热缩管 | 热缩管-规格：直径3mm，，10米/卷 | 卷 | 5 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 39 | 吹气毛刷 | MS-154C（参考） | 把 | 50 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 40 | 防静电刷 | PCS 255 1寸 | 个 | 50 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 41 | 软毛刷 | 软毛刷-[规格：细软黄毛 二号] | 把 | 50 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 42 | 防静电袋 | 防静电袋-[规格：400*500mm；黑色] | 个 | 100 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 43 | ECS清洁纸 | 白色，30cm*30cm 100张/包 | 包 | 400 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 44 | 粘式配线固定座 | 粘式配线固定座-[规格：HC-100，100片/包] | 包 | 6 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 45 | 粘式配线固定座 | 粘式配线固定座-[规格：HC-101，100片/包] | 包 | 6 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 46 | 粘式配线固定座 | 粘式配线固定座-[规格：HC-102，100片/包] | 包 | 6 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 47 | 电脑屏幕清洁套装 | 三件套:抹布、毛刷、清洁剂 | 套 | 15 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 48 | 磁性材料标签卡片 | 100*88mm（3个转盘） | 个 | 500 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 49 | 线卡2.5mm2 | U型 4MM | 包 | 20 | SANTO/森凡/佳装 | 通号二中心 |
| 50 | 双股跳线 | HSJV1*2*0.5 红白 200米/卷 | 卷 | 25 | 山泽/三堡/秋叶原 | 通号二中心 |
| 51 | 热缩套管 | 适用于13/8同轴电缆接头 直径10mm，无卤阻燃 Φ33/8 1.5米/根 | 根 | 50 | 沃尔/长园/宏商 | 通号二中心 |
| 52 | 502瞬干胶 | 20g | 瓶 | 10 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 53 | 密封胶 | 规格：300ML | 瓶 | 20 | 无品牌要求 | 通号二中心 |
| 54 | 磨砂洗手膏（含手压泵） | 桶装4L，伍尔特货号8939000（参考） | 桶 | 5 | 伍尔特、安治化工、哈恩库博 | 通号二中心 |
| 55 | 防锈漆 | 银色1KG/桶 | 桶 | 10 | 森戈，派尔科，大力士 | 工务中心 |