技术及数量表

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 森井CR-500Y(参考) 除湿量20kg/小时，380v 功率8000w-9800w | 台 | 11.00 | 森井、川岛、松岛 | 物资总库 |