# 第三章 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电茶水炉 | 水胆容量（升）：不小于40升 供 水 量（升/时）：不小于50升/时 功 率：3KW 电 源：220V 50HZ 配件：带同品牌原装配套底座，有接水盘，不溅水 特点：可以定时开机、关机，微电脑控制；开机后，5分钟即有开水饮用；步进煮开，连续供水；煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸气的现象；全聚氨脂保温，箱体不烫手；内置净水功能 参考型号：碧丽 JO-30C | 个 | 4 | 碧丽 必威尔 荣事达 |
| 2 | 电茶水炉 | 水胆容量（升）：不小于40升 供 水 量（升/时）：不小于50升/时 功 率：6KW 电 源：380V 50HZ 配件：带同品牌原装配套底座，有接水盘，不溅水 特点：可以定时开机、关机，微电脑控制；开机后，5分钟即有开水饮用；步进煮开，连续供水；煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸气的现象；全聚氨脂保温，箱体不烫手；内置净水功能 参考型号：碧丽 JO-60C | 个 | 31 | 碧丽 必威尔 荣事达 |

其他要求：

- 表中数量为预计使用总量，按照每批次实际采购数量结算。

- 供应商应根据要求分批送货至指定地点，包括1号线二期9个车站、2号线一期22个车站，停车场及其他指定地点；