# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 使用部门/中心 | 线路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光源 | DULUX T/E四针式三管紧凑型节能荧光灯 32W | 欧司朗 | 盏 | 300 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 光源 | DULUX D/E四针式三管紧凑型节能荧光灯 26W | 欧司朗 | 盏 | 300 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 日光灯管 | T5 HE 35W/865 S2 | 欧司朗 | 根 | 100 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 日光灯管 | HE 28W/865 SL | 欧司朗 | 根 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 环形荧光灯管 | T5C 22W/865 | 欧司朗 | 根 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 光源 | 长寿型23W节能灯/E27/暖色 | 欧司朗 | 盏 | 500 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 11瓦螺旋节能灯 | YPZ230/11-S.RR E27 | 欧司朗 | 个 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 13瓦螺旋节能灯 | YPZ230/13-S.RR E27 | 欧司朗 | 个 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 18瓦螺旋节能灯 | YPZ230/18-S.RR E27 | 欧司朗 | 个 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 荧光灯镇流器 | BT-ALU 36W 220V | 飞利浦 | 个 | 50 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 螺口灯光源 | 18W6500KE27半螺旋节能灯 | 佛山照明 | 盏 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 灯头 | E27，塑料材质 | 国产 | 个 | 1000 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 卤素灯 | JLZ150S4K | 亚明 | 个 | 20 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具 | PAK-Y01-101E08X-CQ | 三雄极光 | 个 | 30 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 巡检手电 | 深圳海洋王JW7622（参考），多功能强光手电 | 深圳海洋王、华荣、非赫 | 个 | 38 | 客运一部站务中心9个；设备中心（1A）25个；检修二中心4个 | 1号线一期及2号线一期 |  |
|  | 信号灯 | 深圳海洋王MSL4720（参考） | 深圳海洋王、华荣、非赫 | 个 | 14 | 客运一部站务中心 | 1号线一期 |  |
|  | 红闪灯 | 深圳海洋王FL4830/FL4830A双面方位灯（参考） | 深圳海洋王、华荣、非赫 | 个 | 19 | 客运一部站务中心15个；设备中心4个 | 1号线一期 |  |
|  | 强光探照灯 | 深圳海洋王RJW7101（参考） | 深圳海洋王、华荣、非赫 | 个 | 10 | 客运一部站务中心 | 1号线一期 |  |
|  | 日光灯 | HH-T8Y9220 | 无要求 | 个 | 10 | 设备中心 | 1号线一期 |  |
|  | 强光灯（救援专用） | JIW5281/LT | 深圳海洋王、华荣、非赫 | 盏 | 2 | 设备中心 | 1号线一期 |  |
|  | 防爆头灯（救援专用） | IW5130A/LT | 深圳海洋王、华荣、非赫 | 盏 | 20 | 设备中心 | 1号线一期 |  |
|  | 照明灯管 | T5,8W | 飞利浦、欧司朗、雷士 | 根 | 65 | 自动化一中心 | 1号线一期 |  |
|  | 照明灯管 | T8,15W | 飞利浦、欧司朗、雷士 | 根 | 32 | 自动化一中心 | 1号线一期 |  |
|  | 照明灯管底座 | 配T5,8W 灯管 | 三雄极光 | 个 | 25 | 自动化一中心 | 1号线一期 |  |
|  | 照明灯管底座 | 配T8,15W 灯管 | 三雄极光 | 个 | 24 | 自动化一中心 | 1号线一期 |  |
|  | 节能灯 | 螺口 E27 LED 5W以上 | 飞利浦、欧司朗、雷士 | 个 | 24 | 自动化一中心 | 1号线一期 |  |
|  | E27螺口灯泡 | E27 25W | 欧司朗、飞利浦、阳光 | 个 | 300 | 供电一中心 | 1号线一期 |  |
|  | E27节能灯 | 螺旋形，E27 T2 8W/865 | 欧司朗、飞利浦、阳光 | 支 | 200 | 供电一中心 | 1号线一期 |  |
|  | E14节能灯 | 螺旋形，E14 T2 8W/865 | 欧司朗、飞利浦、阳光 | 支 | 120 | 供电一中心 | 1号线一期 |  |
|  | E27 LED灯泡 | E27 9w | 欧司朗、飞利浦、阳光 | 支 | 100 | 供电一中心 | 1号线一期 |  |
|  | LED柜用仪表照明灯 | 百岗电气LL10-W | 无品牌要求 | 个 | 100 | 供电一中心 | 1号线一期 |  |
|  | 电子维修放大镜台灯 | 带放大镜，带照明，8倍放大 | 国产 | 台 | 2 | 检修一中心 | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | QT-FIT5 1×14-35 荧光灯电子镇流器 | 欧司朗 | 套 | 200 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | QT-F1T5 2×14-35 荧光灯电子镇流器 | 欧司朗 | 套 | 50 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | NEB 128/T5-SM | 雷士 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | EZTRONIC 普及型T8荧光灯电子镇流器 QTZ8 1*18 欧司朗(参考） | 欧司朗 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | LED防雨型电源 | LED 防雨型 C-350-12 电源 | 国产 | 套 | 10 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 电源适配器 | NW-1260 100-240V 1.2A | 雷士 | 套 | 400 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | OP-YZ21D 欧普 | 欧普 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | FEST FE7228 远东 | 远东 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | FEST FE7128 远东 | 远东 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | PAK012413 三雄极光 | 三雄极光 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | 标准型电子镇流器 NEB228/T5-SM 雷士 | 雷士 | 套 | 100 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | OP-YZ22D 欧普 | 欧普 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | LED防雨开关电源 | LED防雨型开关电源CE 型号：FY-250-12 | 国产 | 套 | 100 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | 电子镇流器 NEB126/132/142/PL-C-EP 雷士 | 雷士 | 套 | 200 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | 电子镇流器NEB 226/232/242/PL-C-EP 雷士 | 雷士 | 套 | 300 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | 电子镇流器NEB 218/PL-C-EP 雷士 | 雷士 | 套 | 300 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | QT-FIT5 2*14-35荧光灯电子镇流器 欧司朗 | 欧司朗 | 套 | 300 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | NBE150Z | 亚明 | 个 | 20 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 镇流器 | OPPLE OP-YZ28X2D | 欧普 | 个 | 100 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 启辉器 | ST111 | 国产 | 个 | 100 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | 触发器 | 电子触发器CD-5 上海亚明照明有限公司 | 亚明 | 个 | 20 | 客运一部机电（中心低压供电） | 1号线一期 |  |
|  | LED日光灯管 | T8 LED灯 雷士NDL472D | 雷士 | 根 | 200 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 卤素反射灯 | GU5.3 AC12/50W | 飞利浦 | 个 | 50 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 日光灯 | ESSENTIAL 11W220V-50HZ | 欧司朗、欧普、飞利浦 | 个 | 40 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 环形灯管 | YH22RR16/TL-E32W/54-765 | 欧司朗、欧普、飞利浦 | 个 | 100 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 日光灯 | OPPLE YDW21-2D21W | 欧司朗、欧普、飞利浦 | 个 | 150 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 日光灯 | OSRAM 36W/765 | 欧司朗、欧普、飞利浦 | 个 | 200 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | LED 日光灯 | C21LT-KG13-14W T8 AC220 50HZ | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 疏散指示 向左 | L-BLZD-1LROE I6WAAX | 国产 | 个 | 35 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 疏散指示 向右 | L-BLZD-1LROE I5WAAX | 国产 | 个 | 35 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 嵌入式LED筒灯 | LED MTD0700612/04-皓明（参考），12W 6500K | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 嵌入式LED筒灯 | LED MTD0700412/皓明（参考）12W 6500K | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 吊杆式LED明装筒灯镇流器 | OP-DY220/18 | 欧普 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | LED 面框灯 | LDP1225*200-2*15W | 欧普 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 天棚灯光源 | LTP320-80W-6500K。E27灯头 | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | T8 LED灯带 | MZL11136/WH/LED 灯管：LED-220-T8-18-04-亮照 | 欧普 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | T5 LED灯带 | LED-T5-18W，长度87mm | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | T5 LED灯带 | LED-T5-9W,长度87mm | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | LED明装筒灯 | T-NDLM915 | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 筒灯 | T-NLED163D | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | LED面框灯（二条灯带） | T-NLED4013 | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | LED面框灯（三条灯带） | T-NLED474A | 国产 | 个 | 20 | 客运一部（机电中心、低压供电） | 1号线二期 |  |
|  | 照明灯管 | T5,8W | 飞利浦、欧司朗、雷士 | 根 | 20 | 自动化一中心 | 1号线二期 |  |
|  | 照明灯管 | T8,15W | 飞利浦、欧司朗、雷士 | 根 | 10 | 自动化一中心 | 1号线二期 |  |
|  | 照明灯管底座 | 配T5,8W 灯管 | 欧司朗、飞利浦、雷士 | 个 | 10 | 自动化一中心 | 1号线二期 |  |
|  | 照明灯管底座 | 配T8,15W 灯管 | 飞利浦、欧司朗、雷士 | 个 | 5 | 自动化一中心 | 1号线二期 |  |
|  | 消防应急标志灯具(左向) | TY-BLZD-1LROE 0.4W02 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 个 | 20 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具（右向） | TY-BLZD-1LROE 0.4W02 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 个 | 20 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具（双向） | TY-BLZD-1LROE 0.4W02 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 个 | 10 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具（顶挂） | TY-BLZD-10EI 2W45 IP30 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 个 | 10 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯玻璃面板 | TY-BLZD（向左50，向右50，双向20 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 个 | 120 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具(左向) | JX-BLZD-1LREI1W-LST120B | 乐思达 | 个 | 50 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具（右向） | JX-BLZD-1LREI1W-LST120B | 乐思达 | 个 | 50 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具（双向） | JX-BLZD-1LREI1W-LST120B | 乐思达 | 个 | 50 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯具（无方向） | JX-BLZD-1LREI1W-LST120B | 乐思达 | 个 | 30 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 安全行灯 | GND1 10米，挂式，24V，10m | 公牛、上海定安、DESENDQ | 套 | 6 | 客运部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急标志灯玻璃面板 | JX-BLZD（向左200，向右200，双向50，无方向20） | 乐思达 | 个 | 470 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 消防应急照明灯具 | SL-ZFXD-E2W250 | 塞安达 | 个 | 5 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 停车场地坑照明 | 产品编码：ONN-M9-B1 电压：直流24V 功率：12W 长度：400mm | 欧恩 | 套 | 17 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 马路灯杆 | 6米，定制，样品参考黄隘车辆段现有灯杆 | 扬州天源 | 个 | 2 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | LED路灯（成套） | klmd-70W 电压，Ac220V/50赫兹 | 科明 | 套 | 5 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 荧光灯（光源） | T5 28W | 欧司朗、雷士、飞利浦 | 个 | 800 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 螺口节能灯 | 220V/11W, 螺旋型 | 欧司朗、雷士、飞利浦 | 个 | 100 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 节能灯（光源） | 220V/8W 螺旋型 | 欧司朗、雷士、飞利浦 | 个 | 100 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 单端金卤灯 | 飞利浦MH150W,E27 | 飞利浦 | 个 | 30 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | LED驱动电源 | 型号：LPV-75-12 输出功率：75（W） 输出电压：12（V） | 深震 | 个 | 20 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | LED天花造型灯 | 新力厂家货号：天花造型灯1，120*1200mm,14W/m | 新力光源 | 套 | 9 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | LED天花造型灯 | 新力厂家货号：天花造型灯4，120*700mm,14W/m | 新力光源 | 套 | 4 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 车用大灯 | 24v红色色聚光灯泡,功率18W | 无要求 | 个 | 4 | 设备中心 | 2号线一期 |  |
|  | 电器柜灯 | 24V P21/5W | 无要求 | 个 | 10 | 设备中心 | 2号线一期 |  |
|  | 白色聚光灯泡 | 光泰24V 100W | 光泰、汉光、飞利浦 | 个 | 5 | 设备中心 | 2号线一期 |  |
|  | 固架灯管 | 顺达BT-LED 8-20W AC220V 50Hz /朗佛 LED 18W 6500K | 顺达、朗佛、汉光 | 个 | 30 | 设备中心 | 2号线一期 |  |
|  | ISCS机柜照明灯（含底座） | LT-LED-T-8W,AC220V,功率8W | 力天照明、和泉、海洋王 | 根 | 70 | 自动化二中心 | 2号线一期 |  |
|  | 电子镇流器 | EB-C 2*28W | 飞利浦 | 个 | 100 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 电子镇流器 | EB-C 1*28W | 飞利浦 | 个 | 200 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | HID灯镇流器 | 飞利浦BSN150L300ITS,9137101091 | 飞利浦 | 个 | 10 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  | 电子触发器 | 飞利浦SSI-12，9137100148 | 飞利浦 | 个 | 10 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 2号线一期 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 11687 |  |  |  |

注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；