# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 甲级钢制防火门 含防火锁、防火闭门器（达到开启50万次以上）及合页（不锈钢制）、如果是双扇门还应加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器 要有相关安防认证。 | 平方 | 220 |

备注：

报价中须包含以下费用

1、防火门包括的防火锁、防火闭门器（达到开启50万次以上）及合页（不锈钢）需使用雅洁、汇泰龙、GMT品牌中的一种，并提供相关证明资料；

2、原有木门的拆卸及垃圾清运费用；

3、防火门安装过程中的打胶、灌浆、包边、电子门禁开孔等所有费用；

4、可能分批安装，请考虑各类人工及运输成本；

5、报价包含所有人工、安装、运输、敷料、安装调试、电源布线、扎带、胶带、底盒、特殊结构件及脚手架等费用；

6、施工过程中必须严格遵守我方相关的要求规定