# 第三章 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶地板 | 规格：2m（宽）*20m（长）*2mm（厚） 耐磨级：T级 耐磨层：0.7 具体技术参数见下表 参考品牌：华塑、大巨龙、韩塑 | 平方 | 1366 |

备注：

报价中须包含以下费用

1、分批拆除地毯及隔热膜、对原地面进行打磨清理、铺设自流平水泥、分批安装等所有费用，并严格按照按我方的时间要求进行施工。

2、报价包含所有人工、安装、运输、敷料、安装调试、电源布线、扎带、胶带、底盒、特殊结构件及脚手架等费用；

# 3、施工过程中必须严格遵守我方相关的要求规定 ；

地板各类参数细表

| 产品规格 |
| --- |
| 规格 | 标准 | 单位 | 结果 |
| 总厚度 | EN428 | mm | 2 |
| 耐磨层 | EN429 | mm | 0.45/0.7 |
| 重量 | EN430 | g/㎡ | 2800 |
| 宽度 | EN426 | cm | 200 |
| 卷长 | EN426 | m | 20 |
| 类别 |
| 防火等级 | GB8624-1997 |  | GB 8624 B1 |
| 国家建材测试 | GB18586-2001 |  | Good 有害物质含量合格 |
| 抗电阻性 | EN1081 |  | >109-10 |
| 防干滑性 | EN13893 |  | ≥0.3 |
| 防湿滑性 | EN51 130 |  | R10 |
| 性能 |
| 耐磨等级 | EN649 |  | T |
| 轮压测试 | EN425 |  | Suitable 合格 |
| 颜色稳定性 | EN20 105-B02 |  | 6 |
| 抗化学性 | EN423 |  | Good 好 |
| 尺寸稳定性 | EN434 | % | ≤0.40 |
| 柔韧性 | EN435 |  | Excellent 优异 |
| 洁净性能 | MRSA |  | Very good 良好 |
| 行走回声 | ENISO 717/2 |  | Approx.+4 dB |
| 压痕性 | EN433 | mm | ≈0.05 |
| 残余凹陷度 | EN433 | mm | Approx.0.04约等于0.04 |
| 表面处理 |  |  | UV |

安装明细表

| 房间号 | 所在位置 | 使用部门 | 联系人 | 联系方式 | 预测面积 （平方米） | 安装批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 维修楼 | 维修-供电 | 陶格格 | 18312951816 | 63 | 1 |
| 219 | 维修楼 | 维修-供电 | 陶格格 | 18312951816 | 28 | 1 |
| 220 | 维修楼 | 维修-供电 | 陶格格 | 18312951816 | 72 | 1 |
| 312 | 维修楼 | 维修-通号 | 陈圣 | 15168507999 | 80 | 1 |
| 327 | 维修楼 | 维修-通号 | 陈圣 | 15168507999 | 30 | 1 |
| 425 | 维修楼 | 维修-自动化 | 胡小珺 | 13968377897 | 54 | 2 |
| 427 | 维修楼 | 维修-工务 | 景芳 | 13245633823 | 80 | 2 |
| 511 | 维修楼 | 客运-站务 | 李旭辉 | 13780022002 | 51 | 2 |
| 513 | 维修楼 | 客运-机电 | 袁子川 | 13805850613 | 80 | 2 |
| 303 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 132 | 1 |
| 312 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 63 | 1 |
| 403 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 132 | 1 |
| 410 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 63 | 1 |
| 603 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 132 | 2 |
| 612 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 63 | 2 |
| 701 | 综合楼 | 综合部 | 杨静 | 13429361266 | 90 | 2 |
| 703 | 综合楼 | 物资部 | 夏燮璺 | 13605889303 | 90 | 1 |
| 704 | 综合楼 | 物资部 | 夏燮璺 | 13605889303 | 63 | 2 |
| 合计面积： | 1366 |

计划流程：

- 确定安装批次，建议分2批次进行安装，以保证各部门工作的正常进行。

- 将第一批次房间内的家具进行拆卸搬运，并暂时安放在走廊上（由大康帮忙，预计1个工作日）。

- 将房间内原有的地毯及隔热膜拆除并带走扔掉，并对地面铺设自流平水泥，包括对原地面进行打磨清理等（预计3个工作日）。

- 铺设塑胶地板（预计3个工作日）。

- 由综合部及维修工程部工务中心对第一批次的房间进行验收确认，无误后，安装办公家具并进行第2批次房间的施工。