# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 使用部门/中心 | 线路 | 是否需要检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车货叉加长套 | 3T叉车，加长套长2.8米 | 品牌无要求 | 套 | 3 | 设备中心 | 1A、2A |  |
| 2* | 磁性三水泡铝合金水平尺 | 规格24"长度610mm宽度60mm厚度26mm水泡数量3个 | 史丹利、世达、菲克苏 | 把 | 2 | 供电一中心 | 1B | 是(开检定或者校准证书) |
| 3 | 道岔应急工具箱 | 不锈钢或铝合金材质，长60cm*宽20cm*高65cm | 品牌无要求 | 个 | 7 | 行车调度部 | 1A |  |
| 4 | 电池电流表 | YT195I-5X1 显示输出：±200A/信号输入：±75mV；辅助电源：AC/DC 85-265V；精度：±（0.5RNG%+1个字） | 杭州盈图科技有限公司 | 块 | 3 | 供电一中心 | 1A |  |
| 5 | 电池电压表 | YT195U-5X1 显示输出：0-300VDC；信号输入：0-300VDC；辅助电源：AC/DC 85-265V；精度：±（0.5RNG%+1个字） | 杭州盈图科技有限公司 | 块 | 3 | 供电一中心 | 1A |  |
| 6* | 电接点压力表 | 0~4MPa 380V 触头30VA, 表面150MM | 杭州富阳、上海亭山、安徽天康 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A | 是（需检定证书） |
| 7* | 电流表 | DELIXI 42L6 0-50A | DELIXI | 个 | 1 | 设备中心 | 1A | 是(开检定或者校准证书) |
| 8* | 电流表 | 中国人民电器 89T2-A 20/5A（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 9* | 电流表 | 中国人民电器 89T2-A 50/5A（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 10* | 电压表 | DELIXI，42L6 0-250V | DELIXI | 个 | 1 | 设备中心 | 1A | 是(开检定或者校准证书) |
| 11 | 吊带 | 1T（长度2m） | 优尼泰克斯、代尔塔、固力保 | 根 | 4 | 设备中心 | 1A |  |
| 12 | 吊带 | 2T（长度2m） | 优尼泰克斯、代尔塔、固力保 | 根 | 4 | 设备中心 | 1A |  |
| 13 | 吊带 | 3T（长度2m） | 优尼泰克斯、代尔塔、固力保 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 14 | 蝶形钥匙 | 内控为6棱型 | 品牌无要求 | 把 | 1 | 行车调度部 | 1A |  |
| 15 | 防静电工作台 | 双层灯架,长100cm* 宽60cm* 高75cm* 总高160cm，需要排插 | 品牌无要求 | 台 | 5 | AFC中心 | 全线网 |  |
| 16 | 钢轨接头无 孔夹紧装置 | 推荐：GWJ-60SD | 上海瑞纽,吉斯马,江北环山 | 套 | 4 | 工务二中心 | 2A |  |
| 17 | 工字钢行走小车 | 1T，30#工字钢，行走小车配带链条高度4000mm | 美国耶鲁、英格索兰、伍尔特 | 台 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 18 | 管钳 | 14寸 | 史丹利、世达、FACOM | 把 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 19 | 光纤剥线钳（米勒钳） | 3孔 | 史丹利/赛科/米勒 | 把 | 3 | 通号二中心 | 2A |  |
| 20 | 活动扳手 | 450mm 手柄处防滑 | 史丹利、伍尔特、FACOM | 把 | 6 | 工务一中心 | 1B |  |
| 21 | 交流电压表 | 42L6-1500V/5V，与现有规格型号一致，现场有样品 | 上海艾纳迪斯 | 块 | 2 | 供电一中心 | 1A |  |
| 22 | 接地棒 | 推荐品牌：上海佳能 电压等级 DC1500V， 短接线为7米导线，加装弹簧保护套 。线裁面为70平方毫米。绝缘棒为三节组合、组合长度4.5米，XDJ-K1双舌弹簧卡口固定式线夹，配地铁专用轨道夹头 | 上海佳能 | 把 | 1 | 检修二中心 | 2A |  |
| 23 | 接地棒 | 推荐品牌：上海佳能 电压等级 DC1500V， 短接线为7米导线，加装弹簧保护套 。线裁面为70平方毫米。绝缘棒为三节组合、组合长度5米，XDJ-K1双舌弹簧卡口固定式线夹，配地铁专用轨道夹头 | 上海佳能 | 把 | 16 | 检修二中心、设备中心 | 1A、2A |  |
| 24 | 老虎钳 | 8寸 | 史丹利、伍尔特、FACOM | 把 | 17 | 工务二中心 | 2A |  |
| 25 | 铝合金竹节收缩梯 | 4.4米 | 品牌无要求 | 个 | 1 | 检修二中心 | 2A |  |
| 26 | 内梅花组套 | 九件套L形中孔花形扳手 史丹利 92-625-23（参考）九件L型中孔扳手： TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30/TT40/TT45/TT50 | 伍尔特/史丹利/世达 | 套 | 2 | 供电二中心 | 2A |  |
| 27 | 平板小推车 | PLA300-DX 900×600mm | 品牌无要求 | 辆 | 2 | 工务一中心 | 1B |  |
| 28 | 普通水表 | 湿式机械 DN100 PN1.0 | 宁波、三川、东海 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 29 | 普通水表 | 湿式机械 DN25 PN1.0 | 宁波、三川、东海 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 30 | 普通水表 | 湿式机械 DN40 PN1.0 | 宁波、三川、东海 | 个 | 3 | 机电一、二中心 | 1A、2A |  |
| 31 | 普通水表 | 湿式机械 DN50 PN1.0 | 宁波、三川、东海 | 个 | 3 | 机电一、二中心 | 1A、2A |  |
| 32 | 普通水表 | 湿式机械 DN80 PN1.0 | 宁波、三川、东海 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 33 | 普通型测电笔 | 长度：145mm | 史丹利、伍尔特、FACOM | 个 | 44 | 供电一中心 | 1A |  |
| 34* | 普通压力表 | Y-150 0~1.6MPa | 杭州富阳、上海亭山、安徽天康 | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A | 是（需检定证书） |
| 35 | 三相电流表 | PA194I-9K4G100/5A 带RS485通讯口，与现有规格型号一致，现场有样品 | 江阴/斯菲尔 | 个 | 2 | 供电一中心 | 1A |  |
| 36 | 三相电压表 | PZ194U-9K4G 0~300V三相四线 带RS485通讯口，与现有规格型号一致，现场有样品 | 江阴/斯菲尔 | 个 | 2 | 供电一中心 | 1A |  |
| 37 | 声光式直流验电器 | 参考：SGZ-1500A/4.4 | 上海佳能，金泽,河北创正电气 | 支 | 11 | 供电一中心 | 1B |  |
| 38 | 手提式收银箱 | 295*210*115MM，铝合金材质 | 爱宝、得力、金隆兴 | 个 | 40 | 客运二部站务中心 | 2A |  |
| 39 | 手摇把 | 50轨7号道岔 | 品牌无要求 | 把 | 3 | 行车调度部 | 1A |  |
| 40* | 数显电流表 | DY194I-AK1 | 湖南湘湖电器 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 41* | 数显电压表 | DY194U-AK4 | 湖南湘湖电器 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 42 | 数字电子手表 | AE-2000W-1A | 卡西欧 | 只 | 30 | 客运二部乘务中心 | 2A |  |
| 43 | 双臂电桥 | QJ44A型 | 品牌无要求 | 台 | 1 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 44 | 水表 | 湿式机械 DN40 PN1.0 丝扣联接 | 宁波、三川、东海 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 45 | 水表 | 湿式机械 DN50 PN1.0 法兰联接 | 宁波、三川、东海 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 46* | 水平标尺 | 吉斯马PR2型 钢轨钻孔机专用 | 吉斯马 | 件 | 2 | 工务二中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 47 | 司机包 | 定制，长36cm，宽15cm，高25cm，法斯特X506手提包（参考），可以立在地上，材质真皮，印有LOGO及编号 | 品牌无要求 | 个 | 30 | 客运二部乘务中心 | 2A |  |
| 48 | 司机包 | 定制，长36cm，宽15cm，高25cm，法斯特X506手提包（参考），可以立在地上，材质真皮，印有LOGO及编号 | 威登保罗、C&A、法斯特 | 个 | 100 | 客运一部乘务中心 | 1A |  |
| 49 | 铁路列检锤 | 柄长46cm 锤长12.5cm 锤直径17mm 重量约410g | 品牌无要求 | 把 | 15 | 工务一中心 | 1A |  |
| 50 | 微型螺丝批组套 | 6件套一字、十字微型螺丝批组套 史丹利66-393-23（参考）3件一字微型螺丝批：2.0/2.5/3.0mm.3件十字微型螺丝批：PH00/PH0/PH1 | 伍尔特/史丹利/世达 | 套 | 2 | 供电二中心 | 2A |  |
| 51* | 远传压力表 | YTZ-150-1.0Mpa | 青岛新精密仪表 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 52 | 直流电流表 | 42C3-4500A/6V，与现有规格型号一致，现场有样品 | 上海艾纳迪斯 | 块 | 2 | 供电一中心 | 1A |  |
| 53 | 直流电压表 | 42C3-2000V/50mA，与现有规格型号一致，现场有样品 | 上海艾纳迪斯 | 块 | 2 | 供电一中心 | 1A |  |
| 54 | 直流验电器 | 参考型号：SGZ-1500D/4.4 | 上海佳能 | 根 | 11 | 检修二中心、设备中心 | 1A、2A |  |
| 55* | 指针电流表 | 中国人民电器 500A 6L2（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 56* | 指针电压表 | 中国人民电器 450V 6L2（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A | 是(开检定或者校准证书) |
| 57 | 钻孔机标尺 | P50，对应钢轨50轨，与吉斯玛钻机配套 | 品牌无要求 | 个 | 1 | 工务一中心 | 1A |  |
| 58 | 钻孔机标尺 | P60，对应钢轨60轨，与吉斯玛钻机配套 | 品牌无要求 | 个 | 1 | 工务一中心 | 1A |  |
| 59 | 钻头 | 1.0-13mm 25件套,1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13cm | 品牌无要求 | 套 | 10 | 设备中心 | 1A、2A |  |
| 60 | 400M对讲机电池 | NNTN4497，锂电池，2200毫安，配套对讲机型号：XRIP3688 | 摩托罗拉/飞思卡尔/讯宝科技 | 块 | 100 | 通号一中心 | 1A |  |
| 61 | 400M对讲机天线 | 配套使用，对讲机型号：摩托罗拉 XRIP3688 | 摩托罗拉/飞思卡尔/讯宝科技 | 根 | 50 | 通号一中心 | 1A |  |

注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；

（2）标*物资须提供第三方首检报告，报告单类型见“技术要求及数量表”。