# 第三章 用户需求书

一、项目概况

宁波地铁1号线，2号线一期环控及给排水设备电机数量在3000台左右，分部在正线车站、区间、停车场、主所、车辆段。设备数量庞大且分布广，大部分设备一年四季运行，有的全年24h运行，比如小风机及小空调机组。1号线电机类设备从2014年5月30日开通运营后一直运行到目前已经快4年了。2号线电机类设备从2015年9月28日开通运营已运行2年半多。两条线的设备均已过质保期。电机绕组、轴承、轴瓦、轴、机械密封等零部件部分磨损、老化、绝缘等级下降。电机故障以每年成翻倍趋势发展。

二、维修模式

电机维修以返厂修为主，特殊安装条件下的设备电机可以考虑进行现场修及现场检测及实验。如在宁波轨道交通范围内进行维修的必须遵守运营分公司所有的检修制度及相关管理规定。

三、1、2号线电机种类、数量、分布情况

1号线常用电机设备数量在1475台并分布在正线、车站、主所、停车场、车辆段。2号线常用电机设备数量在1570台并正线、车站、主所、停车场、车辆段。

详细清单如下表所列：

| 序号 | 电机型号 | 电机功率/KW | 配套设备 | 电机数量 | 所属专业 | 线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLC 125-315/18.5KW/4P | 18.5 | 水泵 | 22 | 环控 | 1号线一期 |
| 2 | GLC 125-315/15KW/4P | 15 | 水泵 | 28 | 环控 | 1号线一期 |
| 3 | GLC 150-400/45KW/4P | 45 | 水泵 | 5 | 环控 | 1号线一期 |
| 4 | GLC 125-250/11KW/4P | 11 | 水泵 | 7 | 环控 | 1号线一期 |
| 5 | GLC 100-250/7.5KW/4PF | 7.5 | 水泵 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 6 | GLC 150-315/22KW/4P | 22 | 水泵 | 6 | 环控 | 1号线一期 |
| 7 | 1LG0080-4AA22-Z | 0.55 | 稳压泵 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 8 | MG90SB2-24FT115-D1 | 1.5 | 增压泵 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 9 | CR10-04 A-FJ-A-E-HQQE | 1.5 | 增压泵 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 10 | 7.5KW-6P | 7.5 | 冷却塔 | 16 | 环控 | 1号线一期 |
| 11 | 5.5KW-6P | 5.5 | 冷却塔 | 10 | 环控 | 1号线一期 |
| 12 | 3-160M | 11 | 冷却塔 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 13 | 3-132S | 7.5 | 冷却塔 | 4 | 环控 | 1号线一期 |
| 14 | 3-W21-132M-04 | 7.5 | 冷却塔 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 15 | M2QA160L8A-W | 7.5 | 冷却塔 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 16 | 30-4p | 30 | 空调机组 | 4 | 环控 | 1号线一期 |
| 17 | 45-4P | 45 | 空调机组 | 10 | 环控 | 1号线一期 |
| 18 | 55-4P | 55 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 19 | 37-4P | 37 | 空调机组 | 16 | 环控 | 1号线一期 |
| 20 | 11-4P | 11 | 空调机组 | 4 | 环控 | 1号线一期 |
| 21 | 18.5-4P | 18.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 22 | 3-4P | 3 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 23 | 7.5-6P | 7.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 24 | 3-4P | 3 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 25 | 2.2-4P | 2.2 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 26 | 15-6P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 27 | 3-4P | 3 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 28 | 18.5-6P | 18.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 29 | 3-4P | 3 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 30 | 7.5-4P | 7.5 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 31 | 7.5-6P | 7.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 32 | 4-4P | 4 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 33 | 7.5-6P | 7.5 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 34 | 15-6P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 35 | 5.5-4P | 5.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 36 | 4-4P | 4 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 37 | 7.5-6P | 7.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 38 | 4-4P | 4 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 39 | 2.2-4P | 2.2 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 40 | 3-4P | 3 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 41 | 2.2-4P | 2.2 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 42 | 0.75-4P | 0.75 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 43 | 11-6P | 11 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 44 | 5.5-4P | 5.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 45 | 5.5-6P | 5.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 46 | 1.5-4P | 1.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 47 | 5.5-4P | 5.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 48 | 15-4P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 49 | 15-6P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 50 | 4-4P | 4 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 51 | 1.1-4P | 1.1 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 52 | 1.5-4P | 1.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 53 | 0.75-4P | 0.75 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 54 | 15-4P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 55 | 7.5-4P | 7.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 56 | 1.5-4P | 1.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 57 | 15-6P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 58 | 4-4P | 4 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 59 | 37-6P | 37 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 60 | 5.5-4P | 5.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 61 | 2.2-4P | 2.2 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 62 | 7.5-6P | 7.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 63 | 0.75-4P | 0.75 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 64 | 11-6P | 11 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 65 | 1.5-4P | 1.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 66 | 11-6P | 11 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 67 | 4-4P | 4 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 68 | 1.5-4P | 1.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 69 | 15-4P | 15 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 70 | 7.5-6P | 7.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 71 | 2.2-4P | 2.2 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 72 | Y180M-2 | 22 | 射流风机 | 52 | 环控 | 1号线一期 |
| 73 | Y315M-6 | 90 | 事故风机 | 30 | 环控 | 1号线一期 |
| 74 | Y280M-6 | 55 | 排热风机 | 26 | 环控 | 1号线一期 |
| 75 | YPT280M-6TH | 55 | 排热风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 76 | YPT280M-6TH | 55 | 排热风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 77 | 0.18-2P | 0.18 | 小风机 | 12 | 环控 | 1号线一期 |
| 78 | 0.37-2P | 0.37 | 小风机 | 7 | 环控 | 1号线一期 |
| 79 | 0.55-2P | 0.55 | 小风机 | 10 | 环控 | 1号线一期 |
| 80 | 0.75-2P | 0.75 | 小风机 | 3 | 环控 | 1号线一期 |
| 81 | 0.75-4P | 0.75 | 小风机 | 12 | 环控 | 1号线一期 |
| 82 | 1.1-2P | 1.1 | 小风机 | 14 | 环控 | 1号线一期 |
| 83 | 1.1-4P | 1.1 | 小风机 | 35 | 环控 | 1号线一期 |
| 84 | 1.5-2P | 1.5 | 小风机 | 5 | 环控 | 1号线一期 |
| 85 | 1.5-4P | 1.5 | 小风机 | 27 | 环控 | 1号线一期 |
| 86 | 2.2-2P | 2.2 | 小风机 | 3 | 环控 | 1号线一期 |
| 87 | 2.2-4P | 2.2 | 小风机 | 32 | 环控 | 1号线一期 |
| 88 | 3.0-2P | 3 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 89 | 3.0-4P | 3 | 小风机 | 27 | 环控 | 1号线一期 |
| 90 | 4.0-2P | 4 | 小风机 | 4 | 环控 | 1号线一期 |
| 91 | 4.0-4P | 4 | 小风机 | 37 | 环控 | 1号线一期 |
| 92 | 5.5-2P | 5.5 | 小风机 | 17 | 环控 | 1号线一期 |
| 93 | 5.5-4P | 5.5 | 小风机 | 21 | 环控 | 1号线一期 |
| 94 | 7.5-2P | 7.5 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 95 | 7.5-4P | 7.5 | 小风机 | 11 | 环控 | 1号线一期 |
| 96 | 11.0-2P | 11 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 97 | 11.0-4P | 11 | 小风机 | 14 | 环控 | 1号线一期 |
| 98 | 15.0-2P | 15 | 小风机 | 7 | 环控 | 1号线一期 |
| 99 | 15.0-4P | 15 | 小风机 | 7 | 环控 | 1号线一期 |
| 100 | 18.5-2P | 18.5 | 小风机 | 9 | 环控 | 1号线一期 |
| 101 | 22.0-2P | 22 | 小风机 | 14 | 环控 | 1号线一期 |
| 102 | 22.0-4P | 22 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 103 | 30.0-2P | 30 | 小风机 | 10 | 环控 | 1号线一期 |
| 104 | 30.0-4P | 30 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 105 | 37.0-2P | 37 | 小风机 | 11 | 环控 | 1号线一期 |
| 106 | 45.0-2P | 45 | 小风机 | 11 | 环控 | 1号线一期 |
| 107 | 55.0-2P | 55 | 小风机 | 6 | 环控 | 1号线一期 |
| 108 | 11/9-2\4P | 11/9 | 小风机 | 3 | 环控 | 1号线一期 |
| 109 | 14/11-2\4P | 14/11 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 110 | 16/3.8-2\4P | 16/3.8 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 111 | 9.0/11-2\4P | 9.0/11 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线一期 |
| 112 | 3.3/4-2\4P | 3.3/4 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 113 | 8/6.5-2\4P | 8/6.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线一期 |
| 114 | 4.5/5.5-2\4P | 4.5/5.5 | 小风机 | 3 | 环控 | 1号线一期 |
| 115 | 40WQ/C257-1.1 | 1.1 | 潜水泵 | 64 | 给排水 | 1号线一期 |
| 116 | 40WQ/C258-1.5 | 1.5 | 潜水泵 | 9 | 给排水 | 1号线一期 |
| 117 |  | 0.45 | 潜水泵 | 8 | 给排水 | 1号线一期 |
| 118 | 100WQ/C473-5.5 | 5.5 | 潜水泵 | 4 | 给排水 | 1号线一期 |
| 119 |  | 11 | 潜水泵 | 5 | 给排水 | 1号线一期 |
| 120 | XBD/2.5/20-123PVa2UVN1104 | 11 | 消防泵 | 6 | 给排水 | 1号线一期 |
| 121 | 11kw XBD3.0/15-63PVa1UVN1102 | 11 | 消防泵 | 9 | 给排水 | 1号线一期 |
| 122 | 1LG0130-4AA74-Z | 11 | 消防泵 | 4 | 给排水 | 1号线一期 |
| 123 | 1LG0163-4AA74-Z | 11 | 消防泵 | 13 | 给排水 | 1号线一期 |
| 124 | 3-50HZ 4.20KW 2865 | 4.2 | 污水泵 | 34 | 给排水 | 1号线一期 |
| 125 | 40WQ-C250-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 126 | 40WQ-C255-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 127 | 40WQ/C256-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 3 | 给排水 | 1号线一期 |
| 128 | 40WQ/C259-2.2 | 2.2 | 潜水泵 | 230 | 给排水 | 1号线一期 |
| 129 | 50WQ/C254-3.0-PJ | 3 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 130 | 50WQ-C254-3.0 | 3 | 潜水泵 | 5 | 给排水 | 1号线一期 |
| 131 | 40WQ/C254-3.0 | 3 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 132 | 40WQ/C258-1.5Z | 1.5 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 133 | 65WQ/C245-5.5 | 5.5 | 潜水泵 | 16 | 给排水 | 1号线一期 |
| 134 | 50WQ/C242-1.5 | 1.5 | 潜水泵 | 5 | 给排水 | 1号线一期 |
| 135 | 50WQ/C255-4.0 | 4 | 潜水泵 | 7 | 给排水 | 1号线一期 |
| 136 | 50WQ/10-22-2.2 | 2.2 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 137 | 80/65/50WQ/C241-1.5 | 1.5 | 潜水泵 | 42 | 给排水 | 1号线一期 |
| 138 | 50WQ/C247-2.2 | 2.2 | 潜水泵 | 3 | 给排水 | 1号线一期 |
| 139 | 65WQ/C250-7.5 | 7.5 | 潜水泵 | 13 | 给排水 | 1号线一期 |
| 140 | 65WQ/C251-3.0 | 3 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 141 | CDX15-10-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 3 | 给排水 | 1号线一期 |
| 142 | JLP3-90S-2 | 1.5 | 给水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 143 | JM1 225M-2 V1 | 45 | 消防泵 | 4 | 给排水 | 1号线一期 |
| 144 | JM1 280S-2 V1 | 75 | 消防泵 | 6 | 给排水 | 1号线一期 |
| 145 | JM3-200L2-2 v1 | 37 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 146 | MG80C2-19FT100-H3 | 1.1 | 稳压泵 | 6 | 给排水 | 1号线一期 |
| 147 | MG90SB2-24FT115-H3 | 1.5 | 稳压泵 | 16 | 给排水 | 1号线一期 |
| 148 | MMG160MA-2-42FF300-E1 | 11 | 消防泵 | 6 | 给排水 | 1号线一期 |
| 149 | MMG160MB-2-24FF300-E1 | 15 | 消防泵 | 10 | 给排水 | 1号线一期 |
| 150 | MMG160MB-2-42FF300-E1 | 15 | 消防泵 | 6 | 给排水 | 1号线一期 |
| 151 | QDX15-10-0.75L2 | 0.75 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 152 | VS2S2-2 | 7.5 | 稳压泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 153 | WQ10-10-1.1 | 1.1 | 潜水泵 | 23 | 给排水 | 1号线一期 |
| 154 | WQ10-15-2.2 | 2.2 | 潜水泵 | 26 | 给排水 | 1号线一期 |
| 155 | WQ12-20-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 3 | 给排水 | 1号线一期 |
| 156 | WQ15-22-3 | 3 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 157 | WQD7-18-1.5 | 1.5 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 158 | WQ20-18-2.2 | 2.2 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 159 | WQD-0.8 | 0.8 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 160 | WQD-10-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 161 | WQD18-12-1.1 | 1.1 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 162 | WQD5-5-0.25 | 0.25 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 1号线一期 |
| 163 | X3-200L1-2 V1 | 30 | 给水泵 | 4 | 给排水 | 1号线一期 |
| 164 | X3-90S-2 | 1.5 | 潜水泵 | 4 | 给排水 | 1号线一期 |
| 165 | XBD/1.55/20-103PVa1UVN554 | 11 | 消防泵 | 6 | 给排水 | 1号线一期 |
| 166 | XBD2.2/20G-OR | 7.5 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 167 | XBD3.5/1.11-5SV06F011T | 1.1 | 稳压泵 | 12 | 给排水 | 1号线一期 |
| 168 | Y2-132S1-2V1 | 1.1 | 稳压泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 169 | Y2-160M-4V1 | 11 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 170 | Y200L2-2 | 37 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 171 | Y2-200L2-2 V1 | 37 | 喷淋泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 172 | YE3-180M-2 V1 | 37 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 173 | ZUG-V080B 7.5/2/AD155ZA | 7.5 | 污水泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 174 | YX3-225M-2 | 45 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 1号线一期 |
| 175 | MMG180M-4-48FF300-E1 | 18.5 | 水泵 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 176 | MMG160M-4-42FF300-E1 | 11 | 水泵 | 4 | 环控 | 1号线二期 |
| 177 | 1LE0001-1DC23-3AA4-Z160M | 7.5 | 冷却塔 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 178 | 1LE0001-1DC23-3AA4-Z160M | 7.5 | 冷却塔 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 179 | 1LE0002-1CC33-3AA4-Z132 | 5.5 | 冷却塔 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 180 | 1.5-4p | 1.5 | 空调机组 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 181 | 11-4P | 11 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 182 | 37-4P | 37 | 空调机组 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 183 | Y250M-4 | 55 | 射流风机 | 12 | 环控 | 1号线二期 |
| 184 | Y315M-6 | 90 | 事故风机 | 4 | 环控 | 1号线二期 |
| 185 | Y280M-6 | 55 | 排热风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 186 | BPY180M-4（M2BA180MLA4） | 18.5 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 187 | YTF225S-4（M2SV225S4A） | 37 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 188 | Y802-2（M2BA80MC2） | 1.1 | 小风机 | 6 | 环控 | 1号线二期 |
| 189 | Y90L-2（M2BA90SLC2） | 2.2 | 小风机 | 8 | 环控 | 1号线二期 |
| 190 | YD132M-4/6（M2QA132M6/4A） | 4/5.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 191 | Y100L2-4（M2BA100LD4） | 3 | 小风机 | 10 | 环控 | 1号线二期 |
| 192 | Y132S-4（M2BA132SMB4） | 5.5 | 小风机 | 17 | 环控 | 1号线二期 |
| 193 | Y112M-4（M2BA112MB4） | 4 | 小风机 | 3 | 环控 | 1号线二期 |
| 194 | Y712-2（M2BA71MB2） | 0.55 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 195 | Y90S-2（M2BA90SLB2） | 1.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 196 | YTF132S-4（M2SV132S4A） | 5.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 197 | YD100L1-2/4（M2QA1OO4/2A） | 2/2.4 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 198 | Y90L-6（M2BA90SLE6） | 1.1 | 小风机 | 9 | 环控 | 1号线二期 |
| 199 | Y132M2-6（M2BA132SMF6） | 5.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 200 | Y801-4（M2BA80M4） | 0.55 | 小风机 | 5 | 环控 | 1号线二期 |
| 201 | Y160M1-8（M2BA160M8A） | 4 | 小风机 | 9 | 环控 | 1号线二期 |
| 202 | Y100L-2（M2BA100LB2） | 3 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 203 | Y112M-6（M2BA112MB6） | 2.2 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 204 | YTF112M-4（M2SV112M4A） | 4 | 小风机 | 1 | 环控 | 1号线二期 |
| 205 | Y100L-6（M2BA100L6） | 1.5 | 小风机 | 6 | 环控 | 1号线二期 |
| 206 | Y132M-6（M2BA132SMC6） | 4 | 小风机 | 2 | 环控 | 1号线二期 |
| 207 | 1LE0001-1DB43-3GB4-Z 160L | 15 | 水泵 | 39 | 环控 | 2号线一期 |
| 208 | 1LE0001-1DC43-3GB4-Z 160L | 15 | 水泵 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 209 | 1LE0001-1DB23-3GB4-Z 160M | 11 | 水泵 | 20 | 环控 | 2号线一期 |
| 210 | 1LE0002-1EB23-3GB4-Z 180M | 18.5 | 水泵 | 33 | 环控 | 2号线一期 |
| 211 | 1LE0001-1DB43-3GB4-Z 180L | 22 | 水泵 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 212 | 1LE0001-1EB43-3GA4-Z 180L | 22 | 水泵 | 3 | 环控 | 2号线一期 |
| 213 | 1LE0001-2AB43-3GB4-Z 200L | 30 | 水泵 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 214 | 1LE0001-2BB03-3GB4-Z 225S | 37 | 水泵 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 215 | MG80B2-19FT100-D1 | 1.1KW | 稳压泵 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 216 | CR10-06 A-FJ-A-E-HQQE | 2.2 | 稳压泵 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 217 | CR10-04 A-FJ-A-E-HQQE | 1.5 | 稳压泵 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 218 | 1LG0134-6AA70-Z | 5.5 | 冷却塔 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 219 | 1LE0002-1DC23-3AA4-Z 160M | 7.5 | 冷却塔 | 38 | 环控 | 2号线一期 |
| 220 | 1LE0002-1CC33-3AA4-Z 132M | 5.5 | 冷却塔 | 9 | 环控 | 2号线一期 |
| 221 | 1LE0002-1CC33-3AA4-Z | 5.5KW | 冷却塔 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 222 | 1LE0001-0EB0 2-1AA4-Z 90S | 1.1KW | 空调机组 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 223 | 1LE0001-0EB4 2-1AA4-Z 90L | 1.5KW | 空调机组 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 224 | 1LE0001-1AB4 2-1AA4-Z 100L | 2.2 | 空调机组 | 3 | 环控 | 2号线一期 |
| 225 | 1LE0001-1AB5 2-1AA4-Z 100L | 3KW | 空调机组 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 226 | 1LE0001-1AB5 3-3AA4-Z 100L | 3 | 空调机组 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 227 | 1LE0001-1BB2 3-3AA4-Z 112M | 4KW | 空调机组 | 17 | 环控 | 2号线一期 |
| 228 | 1LE0001-1CB0 3-3AA4 132S | 5.5KW | 空调机组 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 229 | 1LE0001-1CB0 3-3AA4-Z 132S | 5.5KW | 空调机组 | 8 | 环控 | 2号线一期 |
| 230 | 1LE0001-1CB0 3AA4-Z 132S | 5.5KW | 空调机组 | 7 | 环控 | 2号线一期 |
| 231 | 1LE0001-1CB2 3-3AA4-Z 132S | 5.5KW | 空调机组 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 232 | 1LE0001-1CB2 3-3AA4-Z 132M | 7.5KW | 空调机组 | 10 | 环控 | 2号线一期 |
| 233 | 1LE0001-1DB2 3-3AA4-Z 160M | 11KW | 空调机组 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 234 | 1LE0001-1DB4 3-3AA4-Z 160L | 15KW | 空调机组 | 9 | 环控 | 2号线一期 |
| 235 | 1LE0001-1EC4 3-3AA4-Z 180L | 15KW | 空调机组 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 236 | 1LE0001-2AB4 3-3AA4-Z 200L | 30KW | 空调机组 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 237 | 1LE0001-2AC4 3-3AA4-Z 200L | 18.5KW | 空调机组 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 238 | 1LE0001-2AC5 3-3AA4-Z 200L | 22KW | 空调机组 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 239 | 1LE0001-2BB0 3-3AA4-Z 225S | 37 | 空调机组 | 17 | 环控 | 2号线一期 |
| 240 | 1LE0001-2BB2 3-3AA4-Z 225M | 45KW | 空调机组 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 241 | 1LE0001-2CC2 3-3AA4-Z 250M | 37KW | 空调机组 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 242 | 1LE0002-1CB0 3-3AA4-Z 132S | 5.5KW | 空调机组 | 11 | 环控 | 2号线一期 |
| 243 | 1LE0002-2BB0 3-3AA4-Z SS5S | 37KW | 空调机组 | 3 | 环控 | 2号线一期 |
| 244 | Y225M-4 | 45 | 射流风机 | 10 | 环控 | 2号线一期 |
| 245 | Y315M-6 | 90 | 事故风机 | 44 | 环控 | 2号线一期 |
| 246 | Y315L1-6 | 110 | 事故风机 | 30 | 环控 | 2号线一期 |
| 247 | Y315S-6 | 75 | 排热 | 14 | 环控 | 2号线一期 |
| 248 | Y280M-6 | 55 | 排热 | 14 | 环控 | 2号线一期 |
| 249 | Y250M-6 | 37 | 排热 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 250 | Y280S-6 | 45 | 排热 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 251 | YD132M-2/4（M2QA132M4/2A） | 6.5/8 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 252 | YD132S-2/4(M2QA132S4/2A) | 4.5/5.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 253 | YD160M-2/4(M2QA160M4/2A) | 9.0/11 | 小风机 | 3 | 环控 | 2号线一期 |
| 254 | YD200L-2/4(M2QA200L4/2A) | 26/30 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 255 | YTF100L1-4(M2SV100L4A) | 2.2 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 256 | YTF100L-2(M2SV100L2A) | 3 | 小风机 | 7 | 环控 | 2号线一期 |
| 257 | YTF100L2-4(M2SV100L4B) | 3 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 258 | YTF112M-2(M2SV112M2A) | 4 | 小风机 | 7 | 环控 | 2号线一期 |
| 259 | YTF112M-4(M2SV112M4A) | 4 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 260 | YTF132M-4(M2SV132M4A) | 7.5 | 小风机 | 8 | 环控 | 2号线一期 |
| 261 | YTF132S-4(M2SV132S4A) | 5.5 | 小风机 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 262 | YTF160L-4(M2SV160L4A) | 15 | 小风机 | 7 | 环控 | 2号线一期 |
| 263 | YTF160M1-2(M2SV160M2A) | 11 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 264 | YTF160M-6(M2SV160M6A) | 7.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 265 | YTF180L-4(M2SV180L4A) | 22 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 266 | YTF180M-4(M2SV180M4A) | 18.5 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 267 | YTF200L2-6(M2SV2006B) | 22 | 小风机 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 268 | YTF225M-4(M2SV225M4A) | 45 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 269 | YTF225S-4(M2SV225S4A) | 37 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 270 | YTF250M-4(M2SV250M4A) | 55 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 271 | YTF280M-6(M2SV280M6A) | 55 | 小风机 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 272 | YTF280S-6(M2SV280S6A) | 45 | 小风机 | 3 | 环控 | 2号线一期 |
| 273 | YTF90L-2(M2SV90L2A) | 2.2 | 小风机 | 3 | 环控 | 2号线一期 |
| 274 | YTF90S-2(M2SV90S2A) | 1.5 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 275 | BPY160L-6（M2BA160MLB） | 11 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 276 | BPY180M-4（M2BA180MLA4） | 18.5 | 小风机 | 9 | 环控 | 2号线一期 |
| 277 | BPYTF180L-4（M2BA180MLB） | 22 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 278 | Y100L1-4（M2BA100LC4） | 2.2 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 279 | Y112M-2（M2BA112MB2） | 4 | 小风机 | 8 | 环控 | 2号线一期 |
| 280 | Y112M-6（M2BA112MB6） | 2.2 | 小风机 | 8 | 环控 | 2号线一期 |
| 281 | Y132M1-6（M2BA132SMB6） | 4 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 282 | Y132M2-6（M2BA132SMF6） | 5.5 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 283 | Y132M-4（M2BA132SMC4） | 7.5 | 小风机 | 15 | 环控 | 2号线一期 |
| 284 | Y132S-6（M2BA132SMB6） | 3 | 小风机 | 4 | 环控 | 2号线一期 |
| 285 | Y160L-4（M2BA160MLB4) | 15 | 小风机 | 10 | 环控 | 2号线一期 |
| 286 | Y160L-6（M2BA160MLB6） | 11 | 小风机 | 5 | 环控 | 2号线一期 |
| 287 | Y160M-6（M2BA160MLA6） | 7.5 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 288 | Y801-2（M2BA80MB2） | 0.75 | 小风机 | 8 | 环控 | 2号线一期 |
| 289 | Y90L-4（M2BA90SLD4） | 1.5 | 小风机 | 6 | 环控 | 2号线一期 |
| 290 | Y90L-6（M2BA90SLE6） | 1.1 | 小风机 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 291 | YD132M-4/6（M2QA132M6/4A) | 4/5.5 | 小风机 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 292 | YD132M-6/8(M2QA132M8/6A) | 3.7/2.6 | 小风机 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 293 | YD160M-4/6(M2QA160M6/4A) | 6.5/8 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 294 | YD180L-2/4(M2QA180L4/2A) | 22/18.5 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 295 | YD225M-4/6(M2QA22SM6/4A) | 26/32 | 小风机 | 1 | 环控 | 2号线一期 |
| 296 | YTF802-2(M2SV80M2B) | 1.1 | 小风机 | 2 | 环控 | 2号线一期 |
| 297 | Y802-2（M2BA80MC2） | 1.1 | 小风机 | 35 | 环控 | 2号线一期 |
| 298 | Y90S-2（M2BA90SLB2） | 1.5 | 小风机 | 41 | 环控 | 2号线一期 |
| 299 | Y90L-2（M2BA90SLC2） | 2.2 | 小风机 | 50 | 环控 | 2号线一期 |
| 300 | Y100L-2（M2BA100LB2） | 3 | 小风机 | 40 | 环控 | 2号线一期 |
| 301 | Y100L2-4（M2BA100LD4) | 3 | 小风机 | 44 | 环控 | 2号线一期 |
| 302 | Y112M-4(M2BA112MB4) | 4 | 小风机 | 19 | 环控 | 2号线一期 |
| 303 | Y132S-4（M2BA132SMB4） | 5.5 | 小风机 | 16 | 环控 | 2号线一期 |
| 304 | Y160M-4(M2BA160MLA4) | 11 | 小风机 | 9 | 环控 | 2号线一期 |
| 305 | BPY160L-4(M2BA160MLB4) | 15 | 小风机 | 10 | 环控 | 2号线一期 |
| 306 | BPY180L-6（M2BA180MLA6） | 15 | 小风机 | 14 | 环控 | 2号线一期 |
| 307 | YTF132S1-2(M2SV132S2A) | 5.5 | 小风机 | 13 | 环控 | 2号线一期 |
| 308 | YTF132S2-2（M2SV132S2B） | 7.5 | 小风机 | 12 | 环控 | 2号线一期 |
| 309 | YTF160M-4（M2SV160MLA4） | 11 | 小风机 | 15 | 环控 | 2号线一期 |
| 310 | YTF250M-6（M2SV250M6A） | 37 | 小风机 | 17 | 环控 | 2号线一期 |
| 311 | MVI403-1/16/E/3-380-50-2 | 0.75 | 普通喷淋稳压泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 312 | XBD3.0/30-HL | 22 | 室外消火栓泵、室内消火栓泵 | 4 | 给排水 | 2号线一期 |
| 313 | XBD11/46.5-HL | 90 | 物资库喷淋泵 | 3 | 给排水 | 2号线一期 |
| 314 | MVI1602-3/16/E/3-38—50-2 | 2.2 | 物资库喷淋稳压泵组、消火栓稳压泵组 | 4 | 给排水 | 2号线一期 |
| 315 | XBD8.0/28-HL | 45 | 自动喷淋泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 316 | G20/XBD3.0/20-123PVa2UVN1504 | 15 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 317 | XBD2.5/20-123PVa2UVN1104 | 11 | 消防泵 | 6 | 给排水 | 2号线一期 |
| 318 | XBD1.5/20-103PVa1UVN1554 | 5.5 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 319 | XBD2.2/20-123PVa1UVN1104 | 11 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 320 | XBD2.0/20-123PVa1UVN1104 | 11 | 消防泵 | 14 | 给排水 | 2号线一期 |
| 321 | XBD4.5/15-83PVa3UVN1504 | 15 | 消防泵 | 10 | 给排水 | 2号线一期 |
| 322 | XBD2.0/20 123PVa1UVN1104 | 11 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 323 | XBD2.0/20-123PVa2UVN1104 | 11 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 324 | XBD-33SV3/2AG055T | 5.5 | 消防稳压泵 | 8 | 给排水 | 2号线一期 |
| 325 | XBD2.8/26-100L | 11 | 消防泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 326 | XBD6/20-SLH | 30 | 室内消防泵组 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 327 | XBD6/10-SLH | 22 | 室外消防泵组 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 328 | XBD12/30-SLH | 75 | 消防喷淋泵组 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 329 | XBD3X5W-LDW18/5 | 2.2 | 室内消防稳压泵组、室外消防稳压泵组 | 4 | 给排水 | 2号线一期 |
| 330 | XBD3.2/1W-LOW8.6/4 | 0.55 | 消防喷淋稳压泵组 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 331 | 40WQ/C256-0.75-Z | 0.75 | 潜水泵 | 28 | 给排水 | 2号线一期 |
| 332 | 40WQ/C256-0.75-Z(T) | 0.75 | 潜水泵 | 9 | 给排水 | 2号线一期 |
| 333 | 40WQ/C257-1.1-Z | 1.1 | 潜水泵 | 80 | 给排水 | 2号线一期 |
| 334 | 40WQ/C258-1.5-Z | 1.5 | 潜水泵 | 86 | 给排水 | 2号线一期 |
| 335 | 40WQ/C259-2.2-Z | 2.2 | 潜水泵 | 16 | 给排水 | 2号线一期 |
| 336 | 40WQ/C259-2.2-Z(T) | 2.2 | 潜水泵 | 86 | 给排水 | 2号线一期 |
| 337 | 50WQ/C247-2.2-Z | 2.2 | 潜水泵 | 12 | 给排水 | 2号线一期 |
| 338 | 50WQ/C254-3-Z | 3 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 339 | 50WQ/C254-3-Z（T） | 3 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 340 | 50WQ/C255-4-Z | 4 | 潜水泵 | 8 | 给排水 | 2号线一期 |
| 341 | 65WQ/C245-5.5-Z | 5.5 | 潜水泵 | 6 | 给排水 | 2号线一期 |
| 342 | 65WQ/C245-5.5-Z(T) | 5.5 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 343 | 65WQ/C245-5.5-Z（T） | 5.5 | 潜水泵 | 18 | 给排水 | 2号线一期 |
| 344 | 65WQ/C250-7.5-Z | 7.5 | 潜水泵 | 22 | 给排水 | 2号线一期 |
| 345 | 65WQ/C250-7.5-Z(T) | 7.5 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 346 | 65WQ/C251-3-Z | 3 | 潜水泵 | 10 | 给排水 | 2号线一期 |
| 347 | WQ10-10-1.1 | 1.1 | 潜水泵 | 43 | 给排水 | 2号线一期 |
| 348 | WQ10-5-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 2号线一期 |
| 349 | WQ2260-419-100-Z | 11 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 350 | WQ2260-437-80-Z | 15 | 潜水泵 | 6 | 给排水 | 2号线一期 |
| 351 | WQ2290-431-200-Z | 22 | 雨水泵 | 3 | 给排水 | 2号线一期 |
| 352 | WQ2368-604-200-Z | 30 | 雨水泵 | 3 | 给排水 | 2号线一期 |
| 353 | WQ3210-210-65-Z | 7.5 | 潜水泵 | 4 | 给排水 | 2号线一期 |
| 354 | WQ3260-212-65-Z | 15 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 355 | 50MVL12-5， Y2-100L-2 | 5.5 | 给水泵 | 3 | 给排水 | 2号线一期 |
| 356 | 700QH-50 | 132 | 雨水泵 | 4 | 给排水 | 2号线一期 |
| 357 | KQL65/200-7.5/2 | 7.5 | 给水泵 | 3 | 给排水 | 2号线一期 |
| 358 | 3102 160 0369 0255 | 4.2 | 污水密闭提升泵 | 44 | 给排水 | 2号线一期 |
| 359 | QET1100GT | 1.1 | 自吸泵 | 8 | 给排水 | 2号线一期 |
| 360 | 50QW20-5-1.5 | 1.5 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 2号线一期 |
| 361 | 50QW20-5-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 22 | 给排水 | 2号线一期 |
| 362 | 50QW10-9-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 2 | 给排水 | 2号线一期 |
| 363 | 50QW10-10-0.75 | 0.75 | 潜水泵 | 1 | 给排水 | 2号线一期 |
| 364 | Y-90L-4 | 1.5 | 雨水泵房闸板电机 | 4 | 给排水 | 2号线一期 |
| 合计 |  |  |  | 3045 |  |  |

四、电机维修框架主要内容

电机维修包括常规维修和特种维修

1、常规维修包括：

（1）电机进厂解体检测，处理松动的线圈和槽楔以及各部的紧固零部件。

（2）电机锭子绕组拆除—清理—绕线—嵌线，嵌线完毕耐电压及绝缘电阻测试，烘潮浸漆二度烘干（如需）。

（3）更换磁性槽楔，加强绕组端部绝缘。

（4）更换转子绑箍，处理松动的零部件，进行点焊加固。

（5）轴承清洗换油。

（6）机外内壳除锈上色漆一度。

（7）做检查试验和分析试验， 并送测试报告单一份。

2、特种维修包括

（1）定子修复

（2）更换转子

（3）调换电机外壳

（4）修复端盖

（5）轴承档修复

所有特种维修完成后必须做检查试验和分析试验， 并送测试报告单一份。

磋商申请人携带相关专业工器具及人员至磋商发起人现场进行故障排查、修复、调试等工作，经磋商发起人认可，可收取上门服务费，由磋商申请人按照附件格式进行报价。此价格含人员往来的交通、食宿、资料、服务等一切费用。

五、服务要求

热情承接磋商发起人的电机维修任务，认真做到"四优"，即：时间优先、质量优良、服务优秀、价格优惠。

磋商申请人在接到电机报修申请后必须2小时内做出响应，24小时内到达现场。

磋商申请人须为本项目指定一名项目负责人，负责与磋商发起人联系，及时处理好与定点维修相关的事项。

六、质保期

小型电机（45KW 以内）维修质保期为6个月

大型电机（45KW以上，含45KW）维修质保期为12个月

如在质保期内出现同类故障，则质保期按维修完成交付时间重新计算

七、维修周期

| 序号 | 电机功率（KW） | 单位 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.18~0.8 | 台 | 4天内 |
| 2 | 1~3 | 台 | 4天内 |
| 3 | 4~10 | 台 | 4天内 |
| 4 | 11~15 | 台 | 6天内 |
| 5 | 18~30 | 台 | 6天内 |
| 6 | 37~55 | 台 | 7天内 |
| 7 | 75~110 | 台 | 9天内 |
| 8 | 132~155 | 台 | 11天内 |

八、考核

磋商申请人超出承诺维修时间的，每超出一天扣除当次维修总价的5%，如遇进口配件供货周期或不可抗力等因素造成延期的，可在与甲方沟通后免于扣款。

在电机质保期内出现两次返修，则扣除当次维修总价的10%，若造成生产影响的扣除当次维修总价的20%。

在电机质保期内出现三次及以上的，扣除当次维修总价的30%，若造成生产影响的扣除当次维修总价的40%。

多次出现质保期内两次返修的，甲方有权提前终止合同。

九、其他

如需磋商申请人进行拆装的电机，不允许其对现场其他设备及管路造成伤害。

磋商申请人的技术人员及施工人员一切问题由磋商申请人负责。

如在现场进行维修时，磋商申请人员工应做好个人安全劳保防护措施，听从磋商发起人配合人员安排。

十、附件

（1）各类电机维修费用基准价一览表

（2）各类电机现场拆装费基准价一览表

（3）各类电机动平衡校正费基准价一览表

（4）现场服务费基准价一览表

附件1：

各类电机维修费用基准价一览表

表1.1：Y系列3相4P、50HZ、B级绝缘及以下电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.8及以下 | 182 | 97 | 155 | 105 | 66 | 78 |
| 2 | 1.1及1.5 | 240 | 126 | 205 | 133 | 66 | 78 |
| 3 | 2.2 | 236 | 149 | 259 | 155 | 74 | 87 |
| 4 | 3 | 282 | 199 | 308 | 207 | 84 | 104 |
| 5 | 4 | 337 | 199 | 385 | 214 | 101 | 120 |
| 6 | 4.2 | 352 | 239 | 408 | 254 | 101 | 120 |
| 7 | 5.5 | 458 | 296 | 488 | 315 | 133 | 186 |
| 8 | 7.5 | 515 | 344 | 524 | 361 | 152 | 183 |
| 9 | 11 | 722 | 495 | 814 | 495 | 217 | 271 |
| 10 | 15 | 1074 | 593 | 960 | 594 | 267 | 324 |
| 11 | 18.5 | 1411 | 781 | 1189 | 783 | 341 | 401 |
| 12 | 22 | 1485 | 879 | 1385 | 881 | 383 | 455 |
| 13 | 30 | 2096 | 1049 | 1586 | 1063 | 492 | 583 |
| 14 | 37 | 2616 | 1240 | 1954 | 1282 | 570 | 711 |
| 15 | 45 | 3256 | 1532 | 2269 | 1584 | 645 | 756 |
| 16 | 55 | 3970 | 1904 | 3033 | 1995 | 764 | 879 |
| 17 | 75 | 5235 | 2700 | 3980 | 2681 | 857 | 879 |
| 18 | 90 | 6512 | 3024 | 4809 | 2988 | 899 | 1106 |
| 19 | 110 | 7875 | 3941 | 5900 | 3914 | 1129 | 1368 |
| 20 | 132 | 9369 | 4136 | 6065 | 3966 | 1310 | 1368 |

表1.2：Y系列3相6P、50HZ、B级绝缘及以下电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.8及以下 | 160 | 107 | 168 | 109 | 70 | 87 |
| 2 | 1.1及1.5 | 215 | 138 | 227 | 145 | 70 | 87 |
| 3 | 2.2 | 360 | 159 | 282 | 164 | 75 | 100 |
| 4 | 4 | 523 | 212 | 333 | 220 | 114 | 125 |
| 5 | 5.5 | 671 | 327 | 422 | 321 | 139 | 167 |
| 6 | 7.5 | 793 | 379 | 454 | 380 | 165 | 192 |
| 7 | 11 | 1117 | 547 | 525 | 546 | 236 | 287 |
| 8 | 15 | 1457 | 653 | 578 | 652 | 311 | 359 |
| 9 | 18.5 | 1754 | 903 | 901 | 869 | 380 | 446 |
| 10 | 22 | 2138 | 987 | 1135 | 973 | 423 | 509 |
| 11 | 30 | 2595 | 1189 | 1701 | 1164 | 516 | 622 |
| 12 | 37 | 3273 | 1366 | 2051 | 1406 | 643 | 758 |
| 13 | 55 | 4835 | 2175 | 3301 | 1783 | 858 | 997 |
| 14 | 90 | 7668 | 3023 | 5209 | 2951 | 1185 | 1513 |

表1.3：Y系列3相8P、50HZ、B级绝缘及以下电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 1.1及1.5 | 318 | 145 | 217 | 144 | 73 | 98 |
| 2 | 2.2 | 391 | 168 | 271 | 164 | 82 | 104 |
| 3 | 4 | 564 | 218 | 327 | 230 | 119 | 136 |
| 4 | 5.5 | 784 | 321 | 418 | 335 | 151 | 184 |
| 5 | 7.5 | 860 | 373 | 447 | 378 | 172 | 209 |
| 6 | 11 | 1362 | 546 | 524 | 565 | 255 | 297 |
| 7 | 15 | 1535 | 658 | 609 | 667 | 300 | 375 |
| 8 | 18.5 | 1808 | 867 | 904 | 875 | 400 | 449 |
| 9 | 22 | 2065 | 994 | 1106 | 961 | 418 | 533 |
| 10 | 30 | 2567 | 1203 | 1789 | 1207 | 552 | 653 |
| 11 | 37 | 3395 | 1527 | 2195 | 1429 | 678 | 811 |
| 12 | 55 | 4909 | 2264 | 3318 | 2202 | 906 | 1044 |
| 13 | 90 | 7908 | 3150 | 5265 | 3342 | 1239 | 1611 |

表1.4：F级绝缘电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.75及以下 | 233 | 105 | 167 | 106 | 66 | 82 |
| 2 | 1.1及1.5 | 263 | 136 | 208 | 134 | 66 | 82 |
| 3 | 2.2 | 253 | 152 | 267 | 155 | 73 | 88 |
| 4 | 3 | 266 | 203 | 325 | 206 | 84 | 110 |
| 5 | 4 | 362 | 216 | 387 | 206 | 103 | 125 |
| 6 | 5.5 | 581 | 301 | 481 | 310 | 133 | 161 |
| 7 | 7.5 | 592 | 355 | 534 | 361 | 158 | 180 |
| 8 | 11 | 850 | 519 | 814 | 513 | 222 | 269 |
| 9 | 15 | 1090 | 623 | 1013 | 609 | 266 | 334 |
| 10 | 18.5 | 1534 | 808 | 1139 | 812 | 337 | 414 |
| 11 | 22 | 2107 | 894 | 1385 | 915 | 395 | 461 |
| 12 | 30 | 2484 | 1127 | 1611 | 1122 | 478 | 585 |
| 13 | 37 | 3070 | 1301 | 2051 | 1325 | 594 | 726 |
| 14 | 45 | 3697 | 1623 | 2244 | 1588 | 649 | 781 |
| 15 | 55 | 4902 | 2007 | 3153 | 2029 | 2592 | 895 |

表1.5：H级绝缘电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.75及以下 | 249 | 97 | 162 | 100 | 67 | 80 |
| 2 | 1.1及1.5 | 292 | 126 | 212 | 133 | 74 | 80 |
| 3 | 2.2 | 324 | 151 | 262 | 154 | 83 | 85 |
| 4 | 3 | 401 | 198 | 312 | 206 | 93 | 101 |
| 5 | 4 | 567 | 211 | 392 | 206 | 109 | 123 |
| 6 | 5.5 | 709 | 307 | 492 | 308 | 136 | 157 |
| 7 | 7.5 | 897 | 363 | 532 | 358 | 150 | 182 |
| 8 | 11 | 1303 | 515 | 832 | 503 | 224 | 263 |
| 9 | 15 | 1600 | 620 | 1027 | 607 | 281 | 327 |
| 10 | 18.5 | 1925 | 797 | 1227 | 787 | 347 | 411 |
| 11 | 22 | 2303 | 891 | 1427 | 895 | 395 | 471 |
| 12 | 30 | 2794 | 1111 | 1627 | 1106 | 478 | 578 |
| 13 | 37 | 3521 | 1297 | 2027 | 1282 | 609 | 706 |
| 14 | 45 | 4411 | 1571 | 2327 | 1601 | 650 | 769 |
| 15 | 55 | 5122 | 1997 | 3027 | 2009 | 797 | 895 |

表1.6：防爆电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.025 | 229 | 96 | 170 | 348 | 107 | 98 |
| 2 | 7.5 | 952 | 345 | 529 | 681 | 151 | 181 |
| 3 | 15 | 1617 | 603 | 1038 | 991 | 277 | 324 |
| 4 | 22 | 2426 | 897 | 1430 | 1320 | 388 | 467 |

表1.7：进口电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.75及以下 | 242 | 97 | 267 | 220 | 69 | 83 |
| 2 | 1.5 | 327 | 129 | 347 | 272 | 69 | 83 |
| 3 | 2 | 412 | 157 | 376 | 289 | 75 | 88 |
| 4 | 2.2 | 442 | 167 | 379 | 309 | 75 | 88 |
| 5 | 3 | 497 | 207 | 426 | 416 | 91 | 105 |
| 6 | 4 | 584 | 216 | 539 | 514 | 108 | 131 |
| 7 | 7.5 | 879 | 328 | 870 | 593 | 158 | 187 |
| 8 | 11 | 1385 | 505 | 1194 | 817 | 229 | 275 |
| 9 | 15 | 1597 | 609 | 1275 | 913 | 285 | 328 |

表1.8：单绕组双速电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 11/9 | 1472 | 891 | 1311 | 840 | 396 | 494 |
| 2 | 28/22 | 3295 | 1952 | 2300 | 1030 | 626 | 771 |
| 3 | 5.5/4 | 942 | 439 | 785 | 749 | 202 | 200 |
| 4 | 16/3.8 | 1813 | 891 | 1369 | 783 | 389 | 460 |
| 5 | 14/11 | 1991 | 891 | 1383 | 690 | 389 | 458 |
| 6 | 8/6.5 | 1105 | 616 | 986 | 600 | 284 | 352 |
| 7 | 4.5/5.5 | 943 | 439 | 795 | 600 | 200 | 219 |
| 8 | 3.3/4 | 866 | 345 | 498 | 517 | 174 | 183 |

表1.9：双绕组双速电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 11/9 | 1910 | 891 | 1311 | 840 | 396 | 494 |
| 2 | 28/22 | 3676 | 1952 | 2300 | 1030 | 626 | 771 |
| 3 | 5.5/4 | 1240 | 439 | 785 | 749 | 202 | 200 |
| 4 | 16/3.8 | 1916 | 891 | 1369 | 783 | 389 | 460 |
| 5 | 14/11 | 2749 | 891 | 1383 | 690 | 389 | 458 |
| 6 | 8/6.5 | 1478 | 616 | 986 | 600 | 284 | 352 |
| 7 | 4.5/5.5 | 1210 | 439 | 795 | 600 | 200 | 219 |
| 8 | 3.3/4 | 999 | 345 | 498 | 517 | 174 | 183 |

表1.10：潜水泵电机：

| 序号 | 功率（kw） | 常规维修 （元/台） | 特种维修（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定子修复 | 调换电机轴 | 调换电机外壳 | 端盖修复 | 轴承档修复 |
| 1 | 0.75 | 377 | 95 | 299 | 373 | 68 | 83 |
| 2 | 1.1及1.5 | 517 | 129 | 402 | 493 | 68 | 83 |
| 3 | 2.2 | 681 | 153 | 504 | 533 | 74 | 89 |
| 4 | 3 | 765 | 194 | 588 | 626 | 91 | 106 |
| 5 | 4 | 925 | 214 | 816 | 640 | 108 | 120 |
| 6 | 5.5 | 1229 | 297 | 991 | 784 | 141 | 155 |
| 7 | 7.5 | 1398 | 348 | 1178 | 875 | 160 | 182 |
| 8 | 18.5 | 3209 | 495 | 2389 | 1768 | 356 | 418 |

附件2：

各类电机现场拆装费基准价一览表

| 序号 | 功率（kw） | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37-45 | 2700 |
| 2 | 55-75 | 3915 |
| 3 | 90-110 | 4988 |

备注：此基准价含特殊工具、现场服务等一切费用。

附件3：

各类电机动平衡校正费基准价一览表

| 序号 | 功率（kw） | 价格（元/台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30以下 | 471 |
| 2 | 30-75 | 773 |
| 3 | 75-132 | 1045 |

附件4：

现场服务费基准价一览表

| 序号 | 内容 | 价格（元/人.天） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场服务 | 658 |

备注：此价格含人员往来的交通、食宿、资料、服务等一切费用。