|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 图号 | 技术参数及规格 | 预估数量 | 单位 |
| 1 | A型垂直悬吊安装底座 | GXJL11（A）-99 |  | 3 | 件 |
| 2 | B型垂直悬吊安装底座 | GXJL11（B）-99 |  | 3 | 件 |
| 3 | D型垂直悬吊安装底座 | GXJL11（D）-05 |  | 3 | 件 |
| 4 | T型头螺栓 | GXJL10-99 | M20\*500 | 6 | 件 |
| 5 | 120型地线线夹 | GXJL19(120)-99 |  | 16 | 件 |
| 6 | A型单支悬吊槽钢 | GXJL12(A）-99 |  | 3 | 件 |
| 7 | B型单支悬吊槽钢 | GXJL12(B）-99 |  | 3 | 件 |
| 8 | B型汇流排定位线夹 | GXJL02(B)-99 |  | 4 | 件 |
| 9 | 斜垫片 | GXJL26-99 |  | 12 | 件 |
| 10 | C型汇流排定位线夹 | GXJL02(C)-2007 |  | 4 | 件 |
| 11 | W型汇流排定位线夹 | GXJL02(W)-06 |  | 4 | 件 |
| 12 | 汇流排 |  | PAC110,12米/根，截面积2213mm2 | 3 | 根 |
| 13 | 汇流排终端 |  | 7.5米/根，截面积2213mm2 | 3 | 根 |
| 14 | 切槽式刚柔过渡 |  | 5米/根 | 3 | 根 |
| 15 | 中间接头 |  | 截面积2213mm2汇流排专用 | 12 | 件 |
| 16 | A型汇流排中心锚结下锚底座 | GXJL07(A）-99 |  | 3 | 件 |
| 17 | B型汇流排中心锚结线夹 | GXJL05(B)-2003 |  | 24 | 件 |
| 18 | C型汇流排中心锚结下锚底座 | GXJL07(C）-2003 |  | 3 | 件 |
| 19 | 调整螺栓 | CJL89-2006 | ZG270-500 | 18 | 件 |
| 20 | D型单耳连接器 | CJL32(D)-98 |  | 12 | 件 |
| 21 | 中心锚结吊柱下锚安装底座 | GXJL20-99 |  | 3 | 件 |
| 22 | D型双孔板 | CJL41(D)-98 |  | 6 | 块 |
| 23 | 70型双耳楔形线夹 | CJL27(70)-98 |  | 4 | 件 |
| 24 | 架空地线对向下锚底座 | GXJL16-99改 |  | 3 | 件 |
| 25 | 转向换边下锚安装底座 | GXJL17-99 |  | 6 | 件 |
| 26 | 隧内吊柱承锚底座 | CJL264-2002 |  | 3 | 件 |
| 27 | 地线线夹托板 | GXJL14-99 |  | 4 | 块 |
| 28 | 隧顶底线下锚底座 | CJL258-2002 |  | 3 | 件 |
| 29 | 特型双联板 | CJL259-2002 |  | 3 | 块 |
| 30 | 架空地线吊柱下锚安装底座 | GXJL21-99 |  | 3 | 件 |
| 31 | D1型双联板 | CJL42(D1)-98 |  | 6 | 块 |
| 32 | D2型双联板 |  |  | 6 | 块 |
| 33 | D3型双联板 | CJL42(D3)-98 |  | 6 | 块 |
| 34 | D4型双联板 |  |  | 6 | 块 |
| 35 | D1型电连接线夹 |  |  | 96 | 块 |
| 36 | D2型电连接线夹 | CJL05(D2)-98 |  | 16 | 件 |
| 37 | D3型电连接线夹 | CJL05(D3)-98 |  | 16 | 件 |
| 38 | D4型电连接线夹 | CJL05（D4）-98 |  | 16 | 件 |
| 39 | φ50型隧道内电缆固定卡 | CJL221（φ50）-2005 |  | 12 | 件 |
| 40 | 电缆固定卡 | GXJL24-2007 |  | 18 | 件 |
| 41 | 汇流排电连接线夹 | GXJL04-99 |  | 16 | 件 |
| 42 | 120A铜铝过渡电连接线夹 | GXJL32（120A)-2006 |  | 8 | 件 |
| 43 | 150A铜铝过渡电连接线夹 | GXJL32（150A)-2006 |  | 8 | 件 |
| 44 | GDC(B)型电连接线夹 | CJL204(B)-2002 |  | 8 | 件 |
| 45 | IV型电缆固定板 | CJL303(IV)-2002 |  | 3 | 块 |
| 46 | D168型腕臂上底座 | CJL70(D168)-05 |  | 3 | 件 |
| 47 | 汇流排接地线夹 | GXJL03-99 |  | 8 | 件 |
| 48 | DTG-185铜接线端子 | GB9327 |  | 6 | 件 |
| 49 | D127型腕臂上底座 | CJL70(D127)-05 |  | 3 | 件 |
| 50 | D127型架空地线肩架 | CJL92(D127)-05 |  | 3 | 件 |
| 51 | DTS-185双孔铜接线端子 | GB14315-2008 |  | 18 | 件 |
| 52 | II型电缆固定板 | CJL303(II)-2002 |  | 3 | 块 |
| 53 | 150C型铜铝过渡电连接线夹 | GXJL32（150C)-2006 |  | 8 | 件 |
| 54 | DT-120铜接线端子 | GB14315-2008 |  | 18 | 件 |
| 55 | 绞线固定卡 | GXJL18-05 |  | 30 | 件 |
| 56 | I型电缆固定卡 | CJL303(I)-2002 |  | 3 | 件 |
| 57 | 接线端子安装底座 | GXJL23-99 |  | 12 | 件 |
| 58 | 调整螺杆 | GXJL28-2003改 |  | 6 | 件 |
| 59 | 腕臂上底座 | CJL70(T)-05 |  | 3 | 件 |
| 60 | 腕臂下底座 | CJL28(T)-05 |  | 3 | 件 |
| 61 | 腕臂上底座 | CJL70-2005 |  | 3 | 件 |
| 62 | 腕臂下底座 | CJL28-2005 |  | 3 | 件 |
| 63 | 双腕臂上底座 | CJL72-05 |  | 3 | 件 |
| 64 | 双腕臂下底座 | CJL68-05 |  | 3 | 件 |
| 65 | 平腕臂 | CJL61(P)-98 |  | 3 | 件 |
| 66 | 斜腕臂 | CJL61(X)-98 |  | 3 | 件 |
| 67 | 60型套管双耳 | JL14(60)-04 |  | 12 | 件 |
| 68 | 48型套管双耳 | JL14(48)-04 |  | 12 | 件 |
| 69 | 双线支承线夹 | GJL18(L)-98 |  | 16 | 件 |
| 70 | 定位管支撑 | CJL87-98 |  | 3 | 件 |
| 71 | 48型定位管 | CJL62(48)-98 |  | 3 | 件 |
| 72 | 34型定位管 | CJL62(34)-98 |  | 3 | 件 |
| 73 | 吊索线夹 | CJL01(D)-2001 |  | 16 | 件 |
| 74 | 定位线夹 | CJL01-A |  | 16 | 件 |
| 75 | A型接触线电连接线夹 | CJL204(A)-2002 |  | 24 | 件 |
| 76 | B型接触线电连接线夹 | CJL204(B)-2002 |  | 24 | 件 |
| 77 | 2型管帽 | JL07（2）-99 |  | 18 | 件 |
| 78 | 1.5型管帽 | JL07（1.5）-99 |  | 18 | 件 |
| 79 | 1型管帽 | JL07（1）-99 |  | 18 | 件 |
| 80 | 60型定位环 | JL12(G60)-04 |  | 6 | 件 |
| 81 | 48型定位环 | JL12(G48)-04 |  | 12 | 件 |
| 82 | 34型定位环 | JL12(G34)-04 |  | 12 | 件 |
| 83 | 60型定位双环 | CJL14(∅60)-98 |  | 12 | 件 |
| 84 | 48型定位双环 | CJL14(∅48)-98 |  | 12 | 件 |
| 85 | 锚支定位卡子 | CJL40-98 |  | 12 | 件 |
| 86 | Z型双耳楔型线夹 | CJL27(Z)-98 |  | 16 | 件 |
| 87 | 定位索线夹 | CJL15-05 |  | 16 | 件 |
| 88 | 连接线夹 | CJL94-98 | 16mm2青铜绞线的压接 | 400 | 件 |
| 89 | 吊弦固定螺栓 | CJL98-98 |  | 180 | 件 |
| 90 | 支持器 | DTL0160改 |  | 6 | 件 |
| 91 | 长支持器 | DTL0161 |  | 6 | 件 |
| 92 | 16型心形环 | CJL01(D)-01(16)-2001 |  | 60 | 件 |
| 93 | 25型心形环 | CJL01(D)-01(25)-2001 |  | 30 | 件 |
| 94 | 35型心形环 | CJL01(D)-01(35)-2001 |  | 30 | 件 |
| 95 | 50型心形环 | CJL01(D)-01(50)-2001 |  | 30 | 件 |
| 96 | 16型钳压管 | CJL91（16）-98 |  | 300 | 件 |
| 97 | 25型钳压管 | CJL91（25）-98 |  | 60 | 件 |
| 98 | 35型钳压管 | CJL91（35）-98 |  | 30 | 件 |
| 99 | 50型钳压管 | CJL91（50）-98 |  | 30 | 件 |
| 100 | 50型双耳楔形线夹 | CJL27(50)-98 |  | 8 | 件 |
| 101 | 定位环线夹 | CJL21-98 |  | 8 | 件 |
| 102 | 半圆管衬垫 | CJL97（9.1\*80）-98 |  | 60 | 件 |
| 103 | 横承力索线夹 | JL23-96 |  | 24 | 件 |
| 104 | 定位双环线夹 | DTL0168 |  | 16 | 件 |
| 105 | 杵座鞍子 | JL17(T)-89 |  | 3 | 件 |
| 106 | 承力索中心锚结线夹 | CJL39-98 | 适用于150mm2承力索，95mm2承力索中心锚结绳 | 24 | 件 |
| 107 | 锚结绳固定线夹 | CJL38-98 |  | 16 | 件 |
| 108 | 滑轮挂环 | CJL283-2002 |  | 12 | 件 |
| 109 | 线岔 | CJL49-98 |  | 6 | 件 |
| 110 | 直式接触线电连接线夹 | CJL04(Z)-98 |  | 88 | 件 |
| 111 | 悬吊滑轮 | CJL77（C）-98改 |  | 6 | 件 |
| 112 | 双悬吊滑轮 | CJL77(S)-98改 |  | 6 | 件 |
| 113 | 加长型双线悬吊滑轮 | CJL77（LS）-06（改） |  | 3 | 件 |
| 114 | 吊柱腕臂底座 | GDC06(102)-98 |  | 3 | 件 |
| 115 | 地线安装底座 | DTL0146(102) |  | 3 | 件 |
| 116 | G1水平定位器 | DTL0162(G1) |  | 3 | 件 |
| 117 | G2水平定位器 | DTL0162(G2) |  | 3 | 件 |
| 118 | G3水平定位器 | DTL0162(G3) |  | 3 | 件 |
| 119 | 软定位器 | DTL0163 |  | 3 | 件 |
| 120 | ZT2型定位器 | DTL0162(ZT2) |  | 3 | 件 |
| 121 | T95型终锚线夹 | CJL27(T95)-98 |  | 8 | 件 |
| 122 | T120型终锚线夹 | CJL27(T120)-98 |  | 8 | 件 |
| 123 | T150型终锚线夹 | CJL27(T150)-98 |  | 8 | 件 |
| 124 | 拉线双联板 | CJL238-2002 |  | 6 | 块 |
| 125 | 地线卡 | 001-CW-13-006 |  | 6 | 件 |
| 126 | T型钢管吊索座 | CJL279(T)-05 |  | 3 | 件 |
| 127 | 耳环杆 | CJL45-2001 |  | 6 | 件 |
| 128 | T型角型垫块 | CJL31（T）-2001 |  | 3 | 块 |
| 129 | 双环杆 | CJL55(L)-2001 |  | 36 | 件 |
| 130 | 定位索底座 | CJL93-2001 |  | 6 | 件 |
| 131 | 坠砣限制架 | CJL57-05 |  | 3 | 件 |
| 132 | 铁坠砣杆 | CJL46（T）-2001 |  | 3 | 件 |
| 133 | CJ下锚平衡板 | CJL96-98 |  | 3 | 块 |
| 134 | CJ下锚平衡板 | CJL96-2001 |  | 3 | 块 |
| 135 | 避雷器底座 | CJL92(P)-05 |  | 3 | 件 |
| 136 | 下锚底座 | KL0737 |  | 3 | 件 |
| 137 | 压管 | CJL60-98 |  | 3 | 件 |
| 138 | 长定位立柱 | CJL82(48)-98 |  | 3 | 件 |
| 139 | 长定位立柱 | CJL82(60)-98 |  | 3 | 件 |
| 140 | 定位管卡子 | CJL35-98 |  | 3 | 件 |
| 141 | 三角调节板 | CJL88(T)-98 |  | 3 | 块 |
| 142 | 夹环 | JL36-98 |  | 6 | 件 |
| 143 | 调节立柱 | JL372（D）-98 |  | 3 | 件 |
| 144 | 悬挂底座 | KL0741 |  | 3 | 件 |
| 145 | 双承力索吊弦线夹 | CJL02(SC)-2001 |  | 40 | 件 |
| 146 | 双接触线吊弦线夹 | CJL02(S)-2001 |  | 40 | 件 |
| 147 | DC型承力索吊弦线夹 | CJL02(DC)-2001 |  | 40 | 件 |
| 148 | D型接触线吊弦线夹 | CJL02(D)-2001 |  | 40 | 件 |
| 149 | 吊弦线 | 16mm2青铜软绞线 |  | 300 | 米 |
| 150 | 双支馈线线夹 | CJL50-98改 |  | 24 | 件 |
| 151 | 架空地线肩架 | CJL92(300)-05 |  | 6 | 件 |
| 152 | 架空地线肩架 | CJL92(350)-06 |  | 6 | 件 |
|  | 合计 |  |  | 2941 |  |