# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参考图样 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 瞭望灯带 | 24VDC 橙色光 长度1.5米 |  | 条 | 24 | 无品牌要求 |
| 2 | 安装组件 | 安装支架，定做，材质不锈钢（每套3个） | QQ图片20191125112430 QQ图片20191125112449 | 套 | 23 | 无品牌要求 |
| 3 | 电源控制箱 | 220VAC-24VDC双路电源柜  电源柜参考长宽深40cm\*30cm\*20cm |  | 套 | 12 | 无品牌要求 |
| 4 | 供电电缆 | 低烟无卤阻燃 750V，2\*2.5mm² |  | 米 | 2500 | 无品牌要求 |