用户需求书

一、项目概述

宁波市轨道交通2号线二期首通段及鄞奉段后通段各车站、主变电所均设置化粪池、污水井及污水管道，根据设计规范及实际使用情况，必须每年对化粪池进行2次抽排作业、每年对污水井及污水管道进行1次疏通清淤作业。化粪池抽排、污水井及污水管道疏通清淤需抽粪车、高压管道清洗车等大型机具，且化粪池抽排作业完成后粪渣需有相关资质的单位进行处理。

二、规范和标准

1.化粪池抽排完成后应做到三通二无一净，即进、出口通，排水管道通，无块状粪渣，无沉积物，清淘作业场地干净，一级池清运 90%，二级池清运 75%。

2.污水井及管道疏通清淤完成后井及管道内部无杂物，井内无淤泥，排水畅通。

工作量确认：

各站点作业完成后填写作业单，比选申请人作业负责人、比选发起人作业负责人必须在作业单签字。

三、服务清单和工作量

| 线路 | 车站数 | 化粪池（个） | 污水管（米） | 污水井（个） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号线二期 | 3个车站 | 3 | 462 | 28 | 化粪池抽吸压缩分离每年二次 |
|  |  |  |  |  | 管道疏通每年一次 |
|  |  |  |  |  | 污水井清理每年一次 |
| 鄞奉段后通段 | 6个车站、1个主变电所 | 7 | 745 | 52 | 化粪池抽吸压缩分离每年二次 |
|  |  |  |  |  | 管道疏通每年一次 |
|  |  |  |  |  | 污水井清理每年一次 |

注：化粪池为4号化粪池，尺寸为：4.8m*1.9m*2.4m，管道距离为检查井中心与检查井中心之间距离。